## Slide 1
GETIS
Procedura aperta per l’affidamento della Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

## Slide 2
QUALE STRUMENTO DI ACQUISTO?
CONVENZIONE QUADRO
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 3, D.Lgs n. 50/2016)
con la stipula della Convenzione, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ad effettuare i servizi oggetto di gara, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie mediante i singoli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale, per ciascun lotto
le previsioni non vincolano in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tanto meno Azienda Zero all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo dell’Appaltatore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto

## Slide 3
ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA CONVENZIONE
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE : possibilità di adesione entro 6 anni dalla data di stipula della Convenzione
DURATA DEI CONTRATTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE :
  massima di 9 anni e di durate inferiori con attivazioni progressive alla scadenza dei diversi contratti in essere (Aree Vaste 2008, Consip, ecc.)
  Decorrenze differenziate e scadenza unica
CORRISPETTIVO : canone servizi attivati (obbligatori + opzionali)
VETTORI ENERGETICI E ACQUA : fornitura a carico dell’Appaltatore
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO :
  interamente a carico dell’Appaltatore con incameramento di ogni beneficio economico a suo favore (TEE, conto termico, ecc.)
  riduzione canone dal 3° anno a beneficio della Azienda Sanitaria

## Slide 4
MACRO INDICATORI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE DEI LOTTI
Correlazione geografica
Volume/Superficie patrimonio immobiliare da gestire
Valorizzazione economica dei contratti da attivare in adesione alla Convenzione (inizio singolo Ordine di Fornitura al termine attuali contratti di gestione)
Allineamento scadenze contrattuali rispetto agli attuali contratti di gestione.

## Slide 5
SUDDIVISIONE LOTTI
LOTTO 1 :
ULSS 1 Dolomiti,
ULSS 2 Marca Trevigiana
ULSS 4 Veneto Orientale
ORAS S.p.a.
LOTTO 2 :
ULSS 3 – Serenissima
ULSS 5 - Polesana
LOTTO 5 :
ULSS 7 Pedemontana
ULSS 8 Berica
LOTTO 4:
ULSS 9 Scaligera
AOUI-VR
LOTTO 3 :
ULSS 6 Euganea
AOP
IOV
Azienda Zero

## Slide 6
Circa 1.554.000.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO CONVENZIONE
Compreso tra (270÷360)M €
IMPORTO SINGOLI LOTTI

## Slide 7
Lotto 1: € 270.000.000,00
Lotto 2: € 279.000.000,00
Lotto 3: € 307.000.000,00
Lotto 4: € 337.000.000,00
Lotto 5: € 358.000.000,00
IMPORTI DI CONVENZIONE A BASE DI GARA:
Importi indicativi

## Slide 8
MODALITA’ DI ADESIONE
L’Azienda Sanitaria per utilizzare la Convenzione ed attivare i Servizi deve seguire l’iter procedurale di seguito descritto:
emettere una Richiesta di Preventivo (RP)
valutare il Preventivo e il Progetto Specifico dei Servizi (PSS) consegnati dall’Appaltatore a seguito delle attività di Audit
emettere l’Ordinativo di Fornitura (OF) relativo ai Servizi richiesti
formalizzare il Verbale di Consegna del Servizio

## Slide 9
L’Appaltatore, dopo aver ricevuto la RP deve:
concordare con l’Azienda Sanitaria le date dei sopralluoghi preliminari (Audit)
effettuare l’Audit (90 gg)
misurare le quantità Qx oggetto del contratto
predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica e le proposte di efficientamento energetico
trasmettere all’Azienda Sanitaria il Preventivo e il Progetto Specifico del Servizio (PSS), predisposti sulla base degli Audit effettuati e dell’Offerta
adeguare il Preventivo e il Progetto Specifico del Servizio alle eventuali osservazioni formulate dall’Azienda Sanitaria
sottoscrivere il Verbale di Consegna del Servizio dopo aver ricevuto l’Ordine di Fornitura
MODALITA’ DI ADESIONE

## Slide 10
OBBLIGATORI
A) Servizio di climatizzazione invernale (con fornitura dei vettori energetici)
B) Servizio di climatizzazione estiva (con fornitura dei vettori energetici)
C) Altri servizi termici (con fornitura di vettori energetici)
D) Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari, delle reti fognarie e di scarico (con fornitura di acqua)
E) Servizio energia impianti elettrici (con fornitura di vettori energetici)
F) Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
G) Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
K) Servizi di governo, presidio tecnologico, squadra di emergenza tecnica, reperibilità sul territorio, pronto intervento, sistema informativo, analisi energetica, ecc.
SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

## Slide 11
OPZIONALI
H) Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
I) Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
J) Servizio di gestione di altri impianti ed apparecchiature tecnologiche
L) Servizi per personale aggiuntivo giornaliero secondo le esigenze dell’Azienda Sanitaria e per la squadra di emergenza antincendio
SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

## Slide 12
DETTAGLIO DEI SERVIZI OPZIONALI
H) Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale:
ascensori e impianti elevatori, montacarichi
servoscale e montascale
scale mobili e marciapiedi mobili, piattaforme mobili
I) Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
J) Servizio di gestione di altri impianti ed apparecchiature tecnologiche:
porte automatiche, sbarre, cancelli e accessi automatizzati
Impianti e sistemi per la prevenzione della legionellosi
impianti di irrigazione
impianti di emungimento acqua di falda
elisuperfici e impianti SOV
vasche terapeutiche
frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere
cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare e tavoli e armadi aspirati
impianti di posta pneumatica
lavapadelle
elettrodomestici vari tra cui frigoriferi domestici destinati alla conservazione di alimenti, forni a microonde, fornelli, forni domestici, lavastoviglie, cappe da cucina, fabbricatori di ghiaccio, lavatrici domestiche
L) Servizi per personale aggiuntivo giornaliero secondo le esigenze dell’Azienda Sanitaria e per la Squadra di emergenza antincendio.

## Slide 13
PROGETTO DEL SERVIZIO
In sede di offerta
Il Concorrente presenterà il proprio Progetto del Servizio nel rispetto dei criteri minimi indicati negli elaborati di gara e dovrà contenere tra l’altro:
le politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche
il Piano di Manutenzione
la struttura organizzativa di cui intende dotarsi per l’espletamento del servizio
eventuali migliorie

## Slide 14
PIANO DI MANUTENZIONE
In sede di offerta
Il Concorrente presenterà il Piano di Manutenzione, principale strumento di gestione delle attività manutentive, definendo in particolare:
• la strategia di gestione e di manutenzione degli impianti
• le attività di manutenzione programmata e la loro frequenza
• le attività di ispezione e verifica, di prova e di collaudo e la loro frequenza
• la modalità d’esecuzione degli interventi manutentivi
• la modalità di esecuzione dei servizi di pronto intervento, reperibilità, presidio tecnologico, call center, strumenti informativi informatici, ecc
• i criteri di misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obbiettivi prefissati e i criteri di controllo dell’attività e della qualità

## Slide 15
PROGETTO SPECIFICO DEL SERVIZIO
In sede di Preventivo alle Aziende Sanitarie
L’Appaltatore presenterà il proprio Progetto Specifico del Servizio sulla base di quanto proposto in gara, con le indicazioni specifiche per l’Azienda Sanitaria richiedente, che dovrà contenere tra l’altro:
la struttura organizzativa (organigramma, qualifiche, funzioni, mezzi, ecc.) di cui intende dotarsi per l’espletamento del servizio nelle sedi aziendali;
La previsione dei risparmi in termini energetici ottenibili nel corso del servizio per ogni sede finalizzata all’ottenimento del risparmio energetico dichiarato in offerta.

## Slide 16
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
In sede di Preventivo alle Aziende Sanitarie
L’Appaltatore presenterà la propria proposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nelle sedi aziendali individuate, ai fini del raggiungimento della riduzione di TEP contrattuali risultanti dalla propria offerta a seguito della definizione dell’Attestato di Prestazione Energetica di ogni edificio,

## Slide 17
LA POLITICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Limiti superiori di efficientamento energetico percentuale annuo atteso - per gruppi di classi energetiche - da certificare alla fine del 2° anno di gestione:
  Ciascun Concorrente dovrà offrire in sede di gara il coefficiente di raggiungimento r (compreso tra 0,5 e 1) dei limiti superiori annuali esposti.
Gruppi di Classi Energetiche | REbaseGx
Gruppo 1 Classi A4, A3, A2, A1 e B | 0,3%
Gruppo 2 Classi C e D | 1,5%
Gruppo 3 Classi E, F e G | 3,0%

## Slide 18: LA POLITICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
REobbiettivoGx = REbaseGx ∙ r
dove:
REobbiettivoGx è il risparmio energetico percentuale annuo da ottenere al termine del secondo anno di servizio per gli edifici appartenenti al Gruppo di Classi energetiche Gx;
REbaseGx è il risparmio energetico percentuale massimo annuo per gli edifici appartenenti al Gruppo di Classi energetiche Gx
r è il coefficiente - variabile tra 0,5 e 1 - dichiarato in sede di offerta dall’Appaltatore corrispondente all’obbligo che si assume con riferimento all’efficientamento energetico

## Slide 19
DETERMINAZIONE CANONE ANNUALE
Ccs = ∑ Qx ∙ Px
Ccs canone dei servizi
Qx quantità reali misurate in sede di Preventivo
Px Prezzo Unitario Offerto del servizio x

## Slide 20
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: effetto economico per le Aziende Sanitarie
Riduzione dei prezzi unitari a canone del 1,5 % per ogni anno a partire dal 3° anno di gestione per i servizi «energy intensive», valore ulteriormente migliorabile dai Concorrenti in sede di gara, in considerazione delle attività di efficientamento energetico proposte
Prezzo unitario riscaldamento invernale (Servizio A1);
Prezzo unitario condizionamento invernale (Servizio A2);
Prezzo unitario climatizzazione estiva (Servizi B1 e B2);
Prezzo unitario altri servizi termici (Servizio C1);
Prezzo unitario servizio energia impianti elettrici (Servizio E1, E2 e E3).

## Slide 21
ALTRI ELEMENTI ECONOMICI
franchigia di € 7.000 per interventi di manutenzione straordinaria correttiva e sostitutiva a guasto
ulteriore quota pari al 13% del canone, in Contratto, per interventi di:
  manutenzione correttiva a guasto oltre la franchigia;
  eventuale manutenzione straordinaria su richiesta dell’Amministrazione.

## Slide 22
REVISIONE CORRISPETTIVI
Aggiornamenti con decorrenza dal 1°anno solare successivo a quello dell’offerta, con riferimento a:
Manodopera: Listino Camere di Commercio del Veneto
Gas: NIC gas (codice COICOP 04521)
Energia elettrica: NIC En. Elettrica (codice COICOP 04510)
Acqua: NIC fornitura acqua (codice COICOP 04410)
Materiali e spese gestionali: NIC generale (codice COICOP 00ST)

## Slide 23
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Offerta economicamente più vantaggiosa
Attribuzione punteggio:
  Qualità: 70 Punti
  Prezzo: 30 Punti

## Slide 24
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Elementi qualitativi
Modalità, procedure e struttura organizzativa per la fase di Adesione al Servizio
Modalità, procedure e struttura organizzativa per l’espletamento del Servizio
Piano di Manutenzione (ad es. miglioramento delle schede di manutenzione)
Politiche di gestione e conduzione degli impianti e delle fonti energetiche
Piano della Qualità

## Slide 25: VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Sistema informativo e call center
Criteri Ambientali Minimi: miglioramento rispetto ai criteri ambientali minimi per interventi manutentivi e di efficientamento energetico
Miglioramento della % di efficientamento energetico - oltre la soglia prevista obbligatoriamente - ottenuto al termine del 2° anno di gestione
Proposta del metodo di verifica del risparmio energetico ottenuto scelto tra le opzioni previste dal modello IPMVP

## Slide 26
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Elementi Economici
Offerta economica complessiva, risultante da quanto offerto in riduzione rispetto ai prezzi a base d’asta dei canoni per i servizi;
Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione straordinaria, correttiva, a guasto oltre franchigia.
Prezziario regionale dei lavori pubblici aggiornamento settembre 2014 – Regione del Veneto
Prezzi informativi dell’edilizia edito da DEI – Tipografia del Genio Civile
Prezzi informativi delle Opere Edili pubblicato dalla Camera di Commercio di Milano
Miglioramento della % di riduzione dei canoni per i servizi «energy intensive» - oltre la soglia annua prevista del 1,5%- oltre il 2° anno di gestione

## Slide 27
MODELLO OFFERTA ECONOMICA CANONI

## Slide 28
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Offerente dovrà aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico per servizi analoghi a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private non inferiore a:
LOTTO | Fatturato minimo partecipazione ad un solo lotto
1 | € 33.000.000,00
2 | € 34.000.000,00
3 | € 38.000.000,00
4 | € 57.000.000,00
5 | € 44.000.000,00
Singoli lotti

## Slide 29
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Lotti multipli
LOTTI partecipazione a più lotti | Fatturato minimo partecipazione
2 lotti | € 65.920.000,00
3 lotti | € 98.880.000,00
4 lotti | € 131.840.000,00
5 lotti | € 164.800.000,00

## Slide 30
GETIS
Gestione Energetica e Tecnologica Integrata
degli impianti delle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto
Grazie per l’attenzione