## Lotto 1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 1
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Caratteristiche tecniche automezzo | Punteggio massimo: 10 punti
A | Tipologia automezzo con particolare riferimento a: | Fino a 8 punti
§ meccanica
§ carrozzeria
§ vano guida
§ rapporto peso/potenza
§ coefficiente aereodinamico
§ consumi
§ inquinamento
§ nuove tecnologie per la sicurezza
B | Accessori in dotazione migliorativi in base alla soluzione proposta sulla qualità, comfort e sicurezza | Fino a 2 punti
2 | Caratteristiche tecniche allestimento | Punteggio massimo: 36 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Caratteristiche del frigo e riscaldatore: | Fino a 3 punti
§ integrazione nei mobili pensili
§ ingombro, modalità operative, funzionalità e capienza, intervallo di temperature di utilizzo
B | Sistemi di ancoraggio dei dispositivi e del materiale sanitario: | Fino a 5 punti
§ semplicità di estrazione,
§ proposte di alloggiamenti innovativi in rapporto alla praticità di estrazione,
§ tipologia ed innovazioni nei sistemi di ancoraggio sgancio.
C | Sistemi di comando e controllo: | Fino a 7 punti
§ visibilità,
§ completezza delle informazioni,
§ facilità di consultazione,
§ facilità di pulizia,
§ robustezza,
§ facilità di ispezione e riparazione,
§ capacità di autodiagnosi
D | Allestimento vano sanitario: | Fino a 15 punti
ergonomia, innovazioni tecniche, in particolare riferimento alle migliori soluzioni funzionali nel rispetto dei moduli proposti in termini:
§ ergonomia
§ operatività di soccorso/rianimazione
§ facilità di pulizia
§ facilità di riparazione
E | Soluzioni di alloggiamento presidi di immobilizzazione ed estricazione, bombole O2, DPI, zaini materiale utilizzato per il rivestimento interno (secondo specifiche di qualità redatte dalla ditta costruttrice) | Fino a 6 punti
3 | Dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e climatizzazione | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Sistema di segnalazione luminose esterne: Design, dimensioni, luminosità, aerodinamicità, integrazione e visibilità 360°, innovazioni tecnologiche. | Fino a 6 punti
Illuminazione interna: prevalenza LED o altri sistemi.
B | Sistemi e tecnologie dell’impianto di climatizzazione del vano sanitario che garantiscano una miglior funzionalità, efficacia, efficienza rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico con riguardo alla emissione esterna e immissione e ai sistemi di controllo. | Fino a 4 punti
C | Dotazione ed accessori del vano sanitario ulteriori rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico | Fino a 2 punti
4 | Caratteristiche tecniche servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Numero di ore di riduzione dei tempi di risoluzione e rimessa in servizio rispetto ai tempi massimi indicati in capitolato. Si precisa che verrà attribuito il punteggio max di 4 punti alla ditta che avrà offerto il numero maggiore di ore in diminuzione rispetto al capitolato tecnico. | Fino a 4 punti
B | Numeri di centri di assistenza (officine) garantite oltre al numero minimo richiesto dal capitolato (almeno num. 7 officine su tutto il territorio di operatività regionale) | Fino a 5 punti
C | Caratteristiche ulteriori rispetto ai requisiti di minima del servizio di assistenza tecnica e manutenzione | Fino a 3 punti
| Totale punti | 70

## Lotto 2
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 2
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Caratteristiche tecniche automezzo | Punteggio massimo: 10 punti
A | Tipologia automezzo con particolare riferimento a: | Fino a 8 punti
§ meccanica
§ carrozzeria
§ vano guida
§ rapporto peso/potenza
§ coefficiente aerodinamico
§ consumi
§ inquinamento
§ nuove tecnologie per la sicurezza
B | Accessori in dotazione migliorativi in base alla soluzione proposta sulla qualità, comfort e sicurezza | Fino a 2 punti
2 | Caratteristiche tecniche allestimento | Punteggio massimo: 36 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Caratteristiche del frigo e riscaldatore: | Fino a 3 punti
§ integrazione nei mobili pensili
§ ingombro, modalità operative, funzionalità e capienza, intervallo di temperature di utilizzo
B | Sistemi di ancoraggio dei dispositivi e del materiale sanitario: | Fino a 5 punti
§ semplicità di estrazione,
§ proposte di alloggiamenti innovativi in rapporto alla praticità di estrazione
§ tipologia ed innovazioni nei sistemi di ancoraggio sgancio
C | Sistemi di comando e controllo: | Fino a 7 punti
§ visibilità
§ completezza delle informazioni
§ facilità di consultazione
§ facilità di pulizia
§ robustezza
§ facilità di ispezione e riparazione
§ capacità di autodiagnosi
D | Allestimento vano sanitario: | Fino a 15 punti
ergonomia, innovazioni tecniche, in particolare riferimento alle migliori soluzioni funzionali nel rispetto dei moduli proposti in termini:
§ ergonomia
§ operatività di soccorso/rianimazione
§ facilità di pulizia
§ facilità di riparazione
E | Soluzioni di alloggiamento presidi di immobilizzazione ed estricazione, bombole O2, DPI, zaini materiale utilizzato per il rivestimento interno (secondo specifiche di qualità redatte dalla ditta costruttrice) | Fino a 6 punti
3 | Dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e climatizzazione | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Sistema di segnalazione luminose esterne: Design, dimensioni, luminosità, aerodinamicità, integrazione e visibilità 360°, innovazioni tecnologiche | Fino a 6 punti
Illuminazione interna: prevalenza led o altri sistemi
B | Sistemi e tecnologie dell’impianto di climatizzazione del vano sanitario che garantiscano una miglior funzionalità, efficacia, efficienza rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico con riguardo alla emissione esterna e immissione e ai sistemi di controllo | Fino a 4 punti
C | Dotazione ed accessori del vano sanitario ulteriori rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico | Fino a 2 punti
4 | Caratteristiche tecniche servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Numero di ore di riduzione dei tempi di risoluzione e rimessa in servizio rispetto ai tempi massimi indicati in capitolato. Si precisa che verrà attribuito il punteggio max di 4 punti alla ditta che avrà offerto il numero maggiore di ore in diminuzione rispetto al capitolato tecnico. | Fino a 4 punti
B | Numeri di centri di assistenza (officine) garantite oltre al numero minimo richiesto dal capitolato (almeno num. 7 officine su tutto il territorio di operatività regionale) | Fino a 5 punti
C | Caratteristiche ulteriori rispetto ai requisiti di minima del servizio di assistenza tecnica e manutenzione | Fino a 3 punti
| Totale punti | 70

## Lotto 3
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 3
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Caratteristiche tecniche automezzo | Punteggio massimo: 10 punti
A | Tipologia automezzo con particolare riferimento a: | Fino a 8 punti
§ meccanica
§ carrozzeria
§ vano guida
§ rapporto peso/potenza
§ coefficiente aereodinamico
§ consumi
§ inquinamento
§ nuove tecnologie per la sicurezza
B | Accessori in dotazione migliorativi in base alla soluzione proposta sulla qualità, comfort e sicurezza | Fino a 2 punti
2 | Caratteristiche tecniche allestimento | Punteggio massimo: 36 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Caratteristiche del frigo e riscaldatore: | Fino a 3 punti
§ integrazione nei mobili pensili
§ ingombro, modalità operative, funzionalità e capienza, intervallo di temperature di utilizzo
B | Sistemi di ancoraggio dei dispositivi e del materiale sanitario: | Fino a 5 punti
§ semplicità di estrazione
§ proposte di alloggiamenti innovativi in rapporto alla praticità di estrazione
§ tipologia ed innovazioni nei sistemi di ancoraggio sgancio
C | Sistemi di comando e controllo: | Fino a 7 punti
§ visibilità
§ completezza delle informazioni
§ facilità di consultazione
§ facilità di pulizia
§ robustezza
§ facilità di ispezione e riparazione
§ capacità di autodiagnosi
D | Allestimento vano sanitario: | Fino a 15 punti
innovazioni tecniche, in particolare riferimento alle migliori soluzioni funzionali nel rispetto dei moduli proposti in termini di:
§ ergonomia
§ operatività di soccorso/rianimazione
§ facilità di pulizia
§ facilità di riparazione
E | Soluzioni di alloggiamento presidi di immobilizzazione ed estricazione, bombole O2, DPI, zaini, materiale utilizzato per il rivestimento interno (secondo specifiche di qualità redatte dalla casa costruttrice) | Fino a 6 punti
3 | Dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e climatizzazione | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Sistema di segnalazione luminose esterne: Design, dimensioni, luminosità, aerodinamicità, integrazione e visibilità 360°, innovazioni tecnologiche. | Fino a 6 punti
Illuminazione interna: prevalenza led o altri sistemi.
B | Sistemi e tecnologie dell’impianto di climatizzazione del vano sanitario che garantiscano una miglior funzionalità, efficacia, efficienza rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico con riguardo alla emissione esterna e immissione e dei sistemi di controllo. | Fino a 4 punti
C | Dotazione ed accessori del vano sanitario ulteriori rispetto a quanto richiesto nei requisiti di minima del capitolato tecnico | Fino a 2 punti
4 | Caratteristiche tecniche servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” | Punteggio massimo: 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Numero di ore di riduzione dei tempi di risoluzione e rimessa in servizio rispetto ai tempi massimi indicati in capitolato. Si precisa che verrà attribuito il punteggio max di 4 punti alla ditta che avrà offerto il numero maggiore di ore in diminuzione rispetto al capitolato tecnico. | Fino a 4 punti
C | Numeri di centri di assistenza (officine) garantite oltre al numero minimo richiesto dal capitolato (almeno num. 7 officine su tutto il territorio di operatività regionale) | Fino a 5 punti
D | Caratteristiche ulteriori rispetto ai requisiti di minima del servizio di assistenza tecnica e manutenzione | Fino a 3 punti
| Totale punti | 70

## Lotto 4
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 4
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Caratteristiche tecniche automezzo | Massimo 24 punti
A | Tipologia automezzo con particolare riferimento a: | Fino a 14 punti
· rapporto peso/potenza
· coefficiente aereodinamica
· consumi
· inquinamento
· nuove tecnologie per la sicurezza
B | Accessori in dotazione migliorativi in base alla soluzione proposta sulla qualità, comfort e sicurezza | Fino a 5 punti
C | Sospensioni dedicate all’utilizzo del mezzo | Fino a 5 punti
2 | Caratteristiche tecniche allestimento | Massimo 24 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Caratteristiche del frigo e riscaldatore: | Fino a 4 punti
· ingombro
· modalità operative
· funzionalità
· capienza
B | Sistemi di ancoraggio dei dispositivi e del materiale sanitario | Fino a 6 punti
C | Allestimento vano posteriore: | Fino a 14 punti
· ergonomia
· innovazioni tecniche
3 | Dispositivi di segnalazione acustici e luminosi | Massimo 10 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Barra luminosa: | Fino a 7 punti
· dimensioni
· luminosità
· aerodinamicità
· design
· innovazioni tecnologiche
B | Insonorizzazione rispetto alle sirene | Fino a 3 punti
4 | Caratteristiche tecniche servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” | Massimo 12 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Numero di ore di riduzione dei tempi di risoluzione e rimessa in servizio rispetto ai tempi massimi indicati in capitolato. | Fino a 4 punti
(Si precisa che verrà attribuito il punteggio max di 4 punti alla ditta che avrà offerto il numero maggiore di ore in diminuzione rispetto al capitolato tecnico).
B | Numeri di centri di assistenza (officine) garantite oltre al numero minimo richiesto dal capitolato (almeno num. 7 officine su tutto il territorio di operatività regionale) | Fino a 5 punti
C | Caratteristiche ulteriori rispetto ai requisiti di minima del servizio di assistenza tecnica e manutenzione | Fino a 3 punti
| Totale punti | 70

## Lotto 5
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 5
Parametri di valutazione | Punteggio massimo 70 punti di cui: | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
Peso:
2-3 kg | Fino a 3 punti
3-5 kg | Fino a 2 punti
Connessione CA e CC senza trasformatore esterno | Fino a 20 punti
Tempo di ricarica e tempo di utilizzo in batteria | Fino a 10 punti
Caratteristiche dell’attacco dedicato per posizionamento in ambulanza: | Fino a 17 punti
· comprensivo di ricarica
· capacità di tenuta rispetto alle accelerazioni (minimo 10G)
Facilità di utilizzo e di visualizzazione dei parametri d’uso salutato con prova pratica: | Fino a 20 punti
Si riporta a titolo di esempio alcune voci:
-maneggevolezza,
-praticità d’utilizzo (con particolare riferimento all’uso sul territorio per il soccorso primario oltre che in ambulanza)
-ingombro,
-ergonomia,
-comodità,
-movimentazione
-possibilità di funzionamento da parte degli operatori
-controllabile dal personale attraverso test di funzionamento semplici
-allarmi di malfunzionamenti (riguardo blocchi in linea, perdite d’aria nei circuiti, effettiva efficacia di aspirazione)
-monitoraggio effettivo livello massimo di aspirazione
- facile sostituzione della batteria da parte degli operatori

## Lotto 6
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 6
Parametri di valutazione | Punteggio massimo 70 punti di cui: | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
Qualità delle compressioni toraciche e loro rispondenza alla linee guida per: | Fino a 15 punti
· frequenza
· profondità
Caratteristiche funzionali ed ergonomiche in relazione all’utilizzo previsto: | Fino a 15 punti
· facilità di trasporto
· rapidità di montaggio
· rapidità di inizio funzionamento
Caratteristiche tecniche: | Fino a 30 punti
· decompressione attiva del torace
· ampio range di utilizzo per diverse conformazioni/dimensioni toraciche dei pazienti
· minimo ingombro rispetto alla superficie del torace con particolare riferimento alle possibilità di eseguire diagnostica radiologica e manovre interventistiche (particolarmente di emodinamica)
· registrazione e trasmissione dell’evento
· innovazioni
Livello di protezione: | Fino a 5 punti
· resistenza a liquidi
· resistenza a polvere
Peso: punteggio assegnato al dispositivo con minor peso (escluse le batterie) | Fino 5 punti

## Lotto 7
PPROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 7
Parametri di valutazione | Punteggio massimo 70 punti di cui: | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
Caratteristiche tecniche | Fino a 22,5 punti
Si riporta a titolo di esempio:
§ prestazioni ed efficienza della turbina (i.e volume massimo di picco inspiratorio)
§ durata di operatività quando non in rete
§ capacità di compensazione delle perdite (sia in ventilazione invasiva che non invasiva)
§ resistenza agli urti, alle intemperie alle interferenze elettromagnetiche
§ tipologia di capnometria (i.e volumetrica)
§ innovazioni
Interfaccia operatore e modalità operative | Fino a 22,5 punti
Si riporta a titolo di esempio:
§ Facilità di uso dell’interfaccia
§ Antiriflettenza del display
§ monitoraggio grafico con curve in tempo reale simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume e altre innovazioni (i.e sistemi di monitoraggio della meccanica respiratoria di facile consultazione)
§ monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I:E.
§ velocità di impostazione nel rispetto di strategie “lung protective”
§ visibilità e monitoraggio sistemi di allarme
§ innovazioni (adaptive support ventilation)
Prova pratica | Fino a 15 punti
Si riporta a titolo di esempio alcune voci:
§ maneggevolezza
§ praticità d’utilizzo (con particolare riferimento all’uso sul territorio per il soccorso primario oltre che in ambulanza)
§ ingombro
§ ergonomia
§ movimentazione
Estensione del periodo di garanzia oltre i 24 mesi richiesti | Fino a 10 punti

## Lotto 8
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 8
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Allestimento esterno | Massimo 13 punti
| Se sistema a led di segnalazione di emergenza(luce blu) a 360° integrata nel tetto del veicolo | Fino a punti 8
| Se sistema di segnalazione d’emergenza a luce strobo a 360° | Fino a punti 2
| Se altri sistemi di segnalazione d’emergenza | Fino a punti 0
| Se Sistema di isola luminosa (a veicolo fermo) a led bianchi x 360° | Fino a punti 5
| Se Altro sistema di illuminazione esterna a veicolo fermo | Fino a punti 3
| Se Assenza di sistema di illuminazione a veicolo fermo | Fino a punti 0
2 | Allestimento cabina guida | Massimo 7 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
| comandi dei sistemi di emergenza integrati al volante | Fino a 7 punti
| assenza di comandi dei sistemi di emergenza integrati al volante | Fino a 0 punti
3 | Allestimento vano sanitario, impianti e dotazioni medicale/sanitarie | Massimo 50 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Materiale utilizzato per il rivestimento interno: | 10 punti
| · Se poliuretano espanso | Fino a 10 punti
| · Se ABS ASA | Fino a 7 punti
| · Se ABS | Fino a 4 punti
| · Se vetroresina | Fino a 2 punti
| · Se acciaio | Fino a 1 punto
| · Se altro materiale | Fino a 0 punti
B | Sistema di illuminazione interna: | 4 Punti
| · Se completamente a led | Fino a 4 punti
| · Se di altra natura | Fino a 0 punti
C | Sistema di vani riscaldati: | 5 Punti
| · Se integrato nei mobili pensili | Fino a 5 Punti
| · Se non integrato nei mobili pensili | Fino a 0 Punti
D | Sistema di vani refrigerati: | 5 Punti
| · Se integrato nei mobili pensili | Fino a 5 Punti
| · Se non integrato nei mobili pensili | Fino a 0 Punti
E | Alloggiamento rampa di salita: | 8 Punti
| · Se integrato nel supporto barella | Fino a 8 Punti
| · Se non integrato | Fino a 0 Punti
F | Centralina comando e sistema di visualizzazione dei servizi: | 7 Punti
| · Con tecnologia touchscreen | Fino a 7 Punti
| · Senza tecnologia touchscreen | Fino a 0 Punti
G | Preriscaldamento acqua motore: | 3 Punti
| · Se Presente | Fino a 3 Punti
| · Se non presente | Fino a 0 Punti
H | Cinture di sicurezza: | 2 Punti
| · Se sedile frontemarcia e contromarcia con sistema di cintura di sicurezza a 4 punti | Fino a 2 Punti
| · Se sedile frontemarcia e contromarcia con sistema di cintura di sicurezza non a 4 punti | Fino a 0 Punti
I | Installazione sirene: | 6 Punti
| · Se istallate in paraurti anteriore e/o mascherina anteriore | Fino a 6 Punti
| · Se presentate altre istallazioni | Fino a 0 Punti
| Totale punti | 70

## Lotto 9
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VEICOLI DI SOCCORSO E DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER L'IPAB CROCE VERDE VERONA PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
QUESTIONARIO CARATTERISTICHE PREFERENZIALI LOTTO 9
Num. | CRITERIO/ SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO- QUALITATIVO | Sub-peso in punti max | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
1 | Caratteristiche tecniche automezzo | Massimo 33 punti
A | Tipologia automezzo con particolare riferimento a: | Fino a 19 punti
· rapporto peso/potenza
· coefficiente aereodinamica
· consumi
· inquinamento
· nuove tecnologie per la sicurezza
B | Accessori in dotazione migliorativi in base alla soluzione proposta sulla qualità, comfort e sicurezza | Fino a 7 punti
C | Sospensioni dedicate all’utilizzo del mezzo | Fino a 7 punti
2 | Caratteristiche tecniche allestimento | Massimo 27 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Sistemi di ancoraggio dei dispositivi e del materiale sanitario | Fino a 8 punti
B | Allestimento vano posteriore: | Fino a 19 punti
· ergonomia
· innovazioni tecniche
3 | Dispositivi di segnalazione acustici e luminosi | Massimo 10 punti | Risposta a requisito | Riferimenti dove poter reperire le informazioni nella documentazione tecnica presentata (per es. vedi scheda tecnica pag xx)
A | Barra luminosa: | Fino a 10 punti
· dimensioni
· luminosità
· aerodinamicità
· design
· innovazioni tecnologiche
| Totale punti | 70