## LOTTO 6 scheda di sintesi (6)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________ il _________________ in qualità di ___________________________________ della Ditta________________
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
Lotto 6 Area Verona (AULSS 9 Scaligera) | OSSIGENOTERAPIA | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 1371433.35
|  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 237250
|  | Fornitura beni di consumo | 32173.67
| CPAP | Totale canoni annuo | 468000
| AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 21120
| VENTILOTERAPIA | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life support | 1344775
|  | noleggio apparecchi accessori | 78986
|  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 326900
|  | Totale | 3880638.02
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
_______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma______________________________

## LOTTO 5 scheda di sintesi (5)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _____________________________ il _________________ in qualità di _________________________ della Ditta_______
con Sede Legale in ___________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA _____________________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
| Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
| Lotto 5 Area Vicenza (AULSS 7 Pedemontana e 6 Berica | Ossigenoterapia | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 596761
|  |  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 363850
|  |  | Fornitura beni di consumo | 19212.22
|  | CPAP | Totale canoni annuo | 910000
|  | AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 116600
|  | Ventiloterapia | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life support (comprensiva delle manutenzioni delle apparecchiature di proprietà delle Aziende sanitarie) | 671146
|  |  | noleggio apparecchi accessori | 171013
|  |  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 159600
|  |  | Totale | 3008182.22
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
| _______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma_________________________

## LOTTO 4 scheda di sintesi (4)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________________ il _________________ in qualità di ___________________________________ della Ditta________________
con Sede Legale in ______________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA __________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
| Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
| Lotto 4 Area Padova (AULSS 6 Euganea) | OSSIGENOTERAPIA | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 1398660
|  |  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 639115
|  |  | Fornitura beni di consumo | 40755.5
|  | CPAP | Totale canoni annuo | 1290000
|  | AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 48840
|  | VENTILOTERAPIA | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life support | 1874275
|  |  | noleggio apparecchi accessori | 258441.6
|  |  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 504900
|  |  | Totale | 6054987.1
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
| _______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma______________________________

## LOTTO 3 scheda di sintesi (3)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________ il _________________ in qualità di ______________________ della Ditta________________
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA ____________________________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
Lotto 3 Area Venezia - Rovigo (AULSS 3 Serenissima, AULSS 4 Veneto Orientale, AULSS 5 Polesana) | Ossigenoterapia | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 1353925
|  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 243006
|  | Fornitura beni di consumo | 31938.56
| CPAP | Totale canoni annuo | 49000
| AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 4840
| Ventiloterapia | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life sustaining (comprensiva delle manutenzioni delle apparecchiature di proprietà delle Aziende sanitarie) | 1624420
|  | noleggio apparecchi accessori | 79321
|  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 432500 |  |  | 432500
|  | Totale | 3818950.56
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
_______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma______________________________

## LOTTO 2 scheda di sintesi (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________ il _________________ in qualità di ___________________________________ della Ditta________________
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
Lotto 2 Area Treviso (AULSS 2 marca Trevigiana) | Ossigenoterapia | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 335717
|  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 428875
|  | Fornitura beni di consumo | 15291.84
| CPAP | Totale canoni annuo | 660000
| AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 66000
| Ventiloterapia | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life support (comprensiva delle manutenzioni delle apparecchiature di proprietà delle Aziende sanitarie) | 1154531.5
|  | noleggio apparecchi accessori | 182536
|  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 303350
|  | Totale | 3146301.34
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
_______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma______________________________

## LOTTO 1 scheda di sintesi
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ____________________________________ il _________________ in qualità di ___________________________________ della Ditta________________
con Sede Legale in ___________________________________________________________________________ codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________________
OFFRE i prezzi sotto riportati, impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta
Lotto | TIPOLOGIA DI SERVIZIO |  | Totale annuo a base d'asta | Importo totale annuo parziale offerto | Importo totale annuo per lotto offerto
LOTTO 1 Area Dolomiti (AULSS 501) | OSSIGENOTERAPIA | Fornitura di ossigeno e servizio di consegna | 258300
|  | Totale canoni di noleggio e manutenzione full risk delle apparecchiature (concentratori portatili, concentratori fissi, dispositivi alti flussi) | 96930
|  | Fornitura beni di consumo | 13196.6
| CPAP | Totale canoni annuo | 295200
| AUTOCPAP | Totale canoni annuo | 19800
| VENTILOTERAPIA | Totale canoni di noleggio e manutenzione ventilatori life sustaining e ventilatori life support | 324850
|  | Totale canoni di noleggio e manutenzione apparecchi accessori | 125195
|  | Totale prezzo offerto per materiali di consumo per Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva | 91200
|  | Totale | 1224671.6
dichiara che i costi annui relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono _______
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
dichiara che i costi annui relativi alla manodopera afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono __________________
(indicare i costi in valore unitario oppure in termini percentuali rispetto al valore complessivo annuale offerto)
_______________________, lì ____________________ |  |  |  |  | timbro e firma______________________________

## LOTTO 1 OE Ventilo
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 1 AREA DOLOMITI
VENTILOTERAPIA- scheda di dettaglio
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 7300 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 87600
|  | Ventilatore tipo life support | 47450 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life support | 5 | 237250
|  | totale annuo |  |  |  | 324850
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 12775 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 114975
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 7300 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 10220
|  | totale annuo |  |  |  | 125195
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente comprensivo di eventuali dispositivi opzionali | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | prezzo annuo offerto per paziente | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 4400 |  |  | 8
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
| MATERIALI DI CONSUMO | Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | numero pazienti nel lotto: 130
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente comprensivo di eventuali dispositivi opzionali | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | prezzo annuo offerto per paziente | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 71500 |  |  | 130
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente comprensivo di eventuali dispositivi opzionali | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | prezzo annuo offerto per paziente | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 2100 |  |  | 2
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente comprensivo di eventuali dispositivi opzionali | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | prezzo annuo offerto per paziente | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 13200 |  |  | 12
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale

## LOTTO 1 OE O2 e cpap
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 1 AREA DOLOMITI
Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 190000 | mc/anno | 1.1 | 209000
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido |  | mc/anno | 0.25 | 47500
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 1800 | mc/anno | 1 | 1800
258300
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 83170 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 83170
b) Concentratori portatili | 3230 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 6460
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 1460 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 7300
96930
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 1376 | 13196.6
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 6605
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 413
|  | raccordi per tracheostoma | 206
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 206
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 368426.6 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 2952 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 295200 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 180 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 19800 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP e AUTOCPAP |  | 315000 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP

## LOTTO 2 OE Ventilo (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 2 AREA TREVISO
VENTILOTERAPIA- scheda di dettaglio
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 33945 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 407340
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 4745 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life sustaining | 6.5 | 30842.5
|  | totale annuo |  |  |  | 438182.5
|  | Ventilatore tipo life support | 134685 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life support | 5 | 673425
|  | Ventilatore tipo life support | 15330 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life support | 2.8 | 42924
|  | totale annuo |  |  |  | 716349
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 14247 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 128223
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 38795 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 54313
|  | totale annuo |  |  |  | 182536
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 34100 |  | 62
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 226600 |  | 412
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 5250 |  | 5
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 37400 |  | 34
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
|  | totale complessivo annuo base d'asta per Ventilo TERAPIA |  | 1640417.5 | totale complessivo annuo OFFERTO per ventoloterapia

## LOTTO 2 OE O2 e cpap (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 2 AREA TREVISO
Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 241800 | mc/anno | 1.1 | 265980
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido |  | mc/anno | 0.25 | 60450
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 9287 | mc/anno | 1 | 9287
335717
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 184325 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 184325
b) Concentratori portatili | 114975 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 229950
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 2920 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 14600
428875
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 2040 | 15291.84
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 9792
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 612
|  | raccordi per tracheostoma | 306
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 306
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 779883.84 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 6600 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 660000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 600 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 66000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP AUTOCPAP |  | 726000 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP

## LOTTO 3 OE O2 e cpap (3)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 3 AREA Venezia – Rovigo (Aziende Ulss n. 3 Serenissima , n. 4 Veneto Orientale e n. 5 Polesana)
Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 893500 | mc/anno | 1.1 | 982850
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido | 763500 | mc/anno | 0.25 | 190875
Servizio di consegna dell'ossigeno liquido a Venezia zona lagunare | 130000 | mc/anno | 0.45 | 58500
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 121700 | mc/anno | 1 | 121700
1353925
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 129859 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 129859
b) Concentratori portatili | 52631 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 105262
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 1577 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 7885
243006
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 3348 | 31938.56
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 16070
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 1004
|  | raccordi per tracheostoma | 502
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 502
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 1628869.56 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 490 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 49000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 44 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 4840 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP AUTOCPAP |  | 53840 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP

## LOTTO 3 OE Ventilo (3)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 3 AREA Venezia – Rovigo (Aziende Ulss n. 3 Serenissima , n. 4 Veneto Orientale e n. 5 Polesana)
VENTILOTERAPIA - scheda di dettaglio
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 65005 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 780060
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 10170 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life sustaining | 6.5 | 66105
|  | totale annuo |  |  |  | 846165
|  | Ventilatore tipo life support | 122975 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life support | 5 | 614875
|  | Ventilatore tipo life support | 58350 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life support | 2.8 | 163380
|  | totale annuo |  |  |  | 778255
1624420
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 7394 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 66546
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 9125 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 12775
|  | totale annuo |  |  |  | 79321
| MATERIALI DI CONSUMO | Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 66000 |  | 120
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 273350 |  | 497
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 7350 |  | 7
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 85800 |  | 78
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
|  | totale complessivo annuo base d'asta per Ventilo TERAPIA |  | 2136241 | totale complessivo annuo OFFERTO per ventoloterapia

## LOTTO 4 OE Ventilo (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 4 Area Padova
VENTILOTERAPIA - scheda di dettaglio
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 56575 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 678900
|  | Ventilatore tipo life support | 239075 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life sustaining | 5 | 1195375
|  | totale annuo |  |  |  | 1874275
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 16840 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 151560
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 76344 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 106881.6
|  | totale annuo |  |  |  | 258441.6
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 24200 |  | 44
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
| MATERIALI DI CONSUMO | Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 359700 |  | 654
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 23100 |  | 22
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 97900 |  | 89
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale

## LOTTO 4 OE O2 e cpap (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 4 Area Padova | Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 1030000 | mc/anno | 1.1 | 1133000
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido |  | mc/anno | 0.25 | 257500
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 8160 | mc/anno | 1 | 8160
1398660
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 353685 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 353685
b) Concentratori portatili | 117165 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 234330
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 10220 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 51100
639115
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 5204 | 40755.5
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 24979
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 1561
|  | raccordi per tracheostoma | 780
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 781
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 2078530.5 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 12900 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 1290000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 444 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 48840 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP e AUTOCPAP |  | 1338840 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP

## LOTTO 5 OE Ventilo (3)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 5 Area Vicenza
VENTILOTERAPIA - scheda di dettaglio
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 33945 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 407340
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 4380 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life sustaining | 6.5 | 28470
435810
|  | Ventilatore tipo life support | 41470 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life support | 5 | 207350
|  | Ventilatore tipo life support | 9995 | Canone giornaliero di manutenzione full risks per apparecchiature in proprietà delle Aziende Sanitarie Ventilatore multifunzione life support | 2.8 | 27986
|  | totale annuo |  |  |  | 235336
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 14600 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 131400
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 28295 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 39613
|  | totale annuo |  |  |  | 171013
| MATERIALI DI CONSUMO | Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | numero pazienti nel lotto: 57
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 31350 |  | 57
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 77000 |  | 140
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 9450 |  | 9
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA oltre le 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 41800 |  | 38
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
|  | totale complessivo annuo base d'asta per Ventilo TERAPIA |  | 1001759 | totale complessivo annuo OFFERTO per ventoloterapia

## LOTTO 5 OE O2 e cpap ()
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 5 Area Vicenza | Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 438260 | mc/anno | 1.1 | 482086
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido |  | mc/anno | 0.25 | 109565
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 5110 | mc/anno | 1 | 5110
596761
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 198890 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 198890
b) Concentratori portatili | 69705 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 139410
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5110 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 25550
363850
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 2926 | 19212.22
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 14045
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 878
|  | raccordi per tracheostoma | 439
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 439
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 979823.22 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 9100 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 910000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 1060 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 116600 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP e AUTOCPAP |  | 1026600 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP

## LOTTO 6 OE Ventilo (2)
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
| Lotto 6 Area Verona | Scheda di dettaglio Ventiloterapia
|  | CANONI DI NOLEGGIO VENTILATORI | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitarioa base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Ventilatore multifunzione life sustaining | 52925 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life sustaining | 12 | 635100
|  | Ventilatore tipo life support | 141935 | Canone giornaliero di noleggio e manutenzione full risks Ventilatore multifunzione life support | 5 | 709675
|  | totale annuo |  |  |  | 1344775
|  | APPARECCHIATURE OPZIONALI GIORNATE/ANNO NOLEGGIO | totale fabbisogni | unità misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo
|  | Apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | 4745 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 9 | 42705
|  | Aspiratore a rete con cavo elettrico e a batteria | 25915 | Canone giornaliero di noleggio, manutenzione full risks | 1.4 | 36281
|  | totale annuo |  |  |  | 78986
MATERIALI DI CONSUMO
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life sustaining | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 55000 |  | 100
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
| MATERIALI DI CONSUMO | Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
Ventilazione meccanica non invasiva con ventilatore multifunzione life support | kit circuiti paziente | 4 | prezzo per singolo materiale | 550 | 213950 |  | 389
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso /anno | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere /anno se riutilizzabili (in alternativa) | 2 | prezzo per singolo materiale
| ricambi per umidificatore attivo | 4 | prezzo per singolo materiale
| maschere nasali e/o oro-nasali con relativi sistemi di fissaggio | 4 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALE mentoniere (solo con maschera nasale) | 4 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
MATERIALI DI CONSUMO | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1050 | 7350 |  | 7
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 60 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore
VENTILAZIONE MECCANICA INVASIVA fino a 16 ore | MATERIALI DI CONSUMO - tipologia | MATERIALI DI CONSUMO - dettaglio- numero stimato per paziente | unità misura | prezzo annuo a base d'asta per paziente | totale annuo a base d'asta per la totalità dei pazienti | prezzo annuo offerto per singolo materiale | numero pazienti stimato annuo | prezzo annuo offerto per paziente | prezzo annuo offerto per la totalità dei pazienti
| kit circuiti paziente completi di valvola espiratoria attiva | 12 | prezzo per singolo materiale | 1100 | 50600 |  | 46
| filtri tipo HME con funzione antibatterica | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri aria | 2 | prezzo per singolo materiale
| cateteri Mount della tipologia indicata dal centro prescrittore | 120 | prezzo per singolo materiale
| nasi artificiali con connessione per ossigeno supplementare (per le fasi di respiro spontaneo) | 365 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere monouso | 12 | prezzo per singolo materiale
| filtri antipolvere riutilizzabili | 2 | prezzo per singolo materiale
| cannule tracheali della tipologia indicata dal centro prescrittore, anche con canali di aspirazione (+ cannula di emergenza di diametro inferiore) | 12 | prezzo per singolo materiale
| opzionali distanziatori per terapia inalatoria (+riserva) | 1 | prezzo per singolo materiale
| OPZIONALI valvole fonatorie | 2 | prezzo per singolo materiale
|  | totale complessivo annuo base d'asta per Ventilo TERAPIA |  | 1750661 | totale complessivo annuo OFFERTO per ventoloterapia

## LOTTO 6 OE O2 e cpap
ALLEGATO C.3 al disciplinare - Modello offerta economica
Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapie e ventiloterapia domiciliare per pazienti adulti per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
LOTTO 6 Area Verona | Scheda di dettaglio ossigenoterapia e CPAP/Autocpap
OSSIGENOTERAPIA
FORNITURA DI OSSIGENO | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
Ossigeno liquido (Numero Mc/anno) | 1014721 | mc/anno | 1.1 | 1116193.1
Servizio per la consegna dell'ossigeno liquido |  | mc/anno | 0.25 | 253680.25
Ossigeno gassoso in bombole (Numero Mc/anno) | 1560 | mc/anno | 1 | 1560
1371433.35
FORNITURA DI APPARECHIATURE | TOTALE FABBISOGNI | unità di misura | prezzo unitario a base d'asta | totale annuo a base d'asta | canone giornaliero offerto | Totale offerto annuo | Totale complessivo annuo
a) Concentratori fissi | 125560 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore fisso | 1 | 125560
b) Concentratori portatili | 44895 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks concentratore portatile | 2 | 89790
c) Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 4380 | Canone giornaliero per il noleggio e la manutenzione full risks per Dispositivi per ossigenoterapia alti flussi | 5 | 21900
237250
|  | articolo | TOTALE FABBISOGNI STIMATI | Importo complessivo presunto | prezzo unitario offerto | Totale offerto annuo per articolo | Totale offerto annuo
|  | prolunghe da 5-10 metri | 3078 | 32173.67
|  | cannule nasali a cravatta per flussi fino a 5 L/min, con umidificazione a freddo | 14774
|  | maschere facciali per flussi fino a 5 L/min in pazienti con prevalente respirazione orale | 923
|  | raccordi per tracheostoma | 462
|  | maschera tipo Venturi per pazienti che necessitino di FiO2 controllata | 462
|  | totale complessivo annuo base d'asta per OSSIGENOTERAPIA |  | 1640857.02 | Totale complessivo annuo OFFERTO per ossigenoterapia
| CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | prezzo unitario offerto (per paziente) | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 4680 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 100 | 468000 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
| AUTO CPAP N. canoni mensili previsti | unità di misura | importo unitario canone a base d'asta | importo annuo complessivo a base d'asta | Canone mensile per paziente offerto | Totale offerto annuo | Componenti prezzo | % di incidenza delle componenti su prezzo offerto
| 192 | Canone mensile per paziente (comprensivo di fornitura di apparecchiature, materiali di consumo e servizi di monitoraggio) | 110 | 21120 |  |  | a) Noleggio di GENERATORE DI PRESSIONE POSITIVA CONTINUA DOTATO DI SISTEMA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA
b) Fornitura Materiale di consumo
c) SERVIZI di assistenza tecnica-manutenzione e di monitoraggio (telecontrollo
|  | totale complessivo annuo base d'asta per CPAP e AUTOCPAP |  | 489120 | totale complessivo annuo OFFERTO per CPAP e AUTOCPAP