## Intestazione
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATADEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)
Allegato 3.E
Modello offerta economica

## Offerta Lotto 1
Modello offerta economica Lotto 1
1 | Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
Px | Elemento di prezzo | Prezzo unitario a base d'asta |  | Prezzo unitario offerto |  | Q.tà |  | Q.tà |  | Totale base d'asta | Totale |  | Punteggio massimo
A | Servizio di climatizzazione invernale
PA1 | Riscaldamento invernale | 0.0013519 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 480267.44 | m3 | 3097 | GG | 2010735.767 | 0 | € |  | 2010735.767
[6 empty] | 631259 | m3 | 2378 | GG | 0 | 0 | € |  | 2029317.9028
PA2 | Condizionamento invernale | 0.0029156 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 121085.53 | m3 | 3097 | GG | 1093361.5363 | 0 | € |  | 1093361.5363
[6 empty] | 270194 | m3 | 2378 | GG | 0 | 0 | € |  | 1873345.5381
B | Servizio di climatizzazione estiva
PB1 | Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell’aria | 0.012276 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 333558.28 | m3 | 130 | gg | 532298.5608 | 0 | € |  | 532298.5608
PB2 | Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell’aria | 0.022666 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 340764.53 | m3 | 150 | gg | 1158554.8568 | 0 | € |  | 1158554.8568
C | Altri servizi termici
PC1 | Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche | 1.01 | €/m2 |  | €/m2 | 464625 | m2 |  |  | 469271.25 | 0 | € |  | 469271.25
D | Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie
PD1 | Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell’acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari | 3.8595 | €/m2 |  | €/m2 | 462877 | m2 |  |  | 1786457.5713 | 0 | € |  | 1786457.5713
PD2 | Impianti di smaltimento delle acque meteoriche | 0.33194 | €/m2 |  | €/m2 | 338918 | m2 |  |  | 112499.7804 | 0 | € |  | 112499.7804
E | Servizio energia impianti elettrici
PE1 | Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura | 19.621 | €/m2 |  | €/m2 | 257360 | m2 |  |  | 5049670.8195 |  | € |  | 5049670.8195
PE2 | Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture | 9.8105 | €/m2 |  | €/m2 | 245348.67 | m2 |  |  | 2406998.0174 | 0 | € |  | 2406998.0174
PE3 | Impianti di illuminazione esterna | 0.52482 | €/m2 |  | €/m2 | 449849.11 | m2 |  |  | 236089.688 | 0 | € |  | 236089.688
PE4 | Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill | 1514 | €/cad. |  | €/cad. | 90 | cad. |  |  | 136260 | 0 | € |  | 136260
PE5 | Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse | 1.9671 | €/cad. |  | €/cad. | 93941 | cad. |  |  | 184789.0019 | 0 | € |  | 184789.0019
F | Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
PF1 | Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione | 1.58 | €/m2 |  | €/m2 | 502708.67 | m2 |  |  | 794279.6986 | 0 | € |  | 794279.6986
PF2 | Impianti televisivi a circuito chiuso | 214 | €/cad. |  | €/cad. | 398 | cad. |  |  | 85172 | 0 | € |  | 85172
G | Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
PG1 | Impianti e sistemi di protezione antincendio | 0.54 | €/m2 |  | €/m2 | 499813.67 | m2 |  |  | 269899.3818 | 0 | € |  | 269899.3818
PG2 | Impianti di spegnimento automatico | 6.41 | €/m2 |  | €/m2 | 7600 | m2 |  |  | 48716 | 0 | € |  | 48716
H | Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
PH1 | Impianti elevatori (fino a 5 fermate) | 824.89 | €/cad. |  | €/cad. | 179 | cad. |  |  | 147655.31 | 0 | € |  | 147655.31
PH2 | Impianti elevatori (oltre 5 fermate) | 1261.6 | €/cad. |  | €/cad. | 102 | cad. |  |  | 128683.2 | 0 | € |  | 128683.2
PH3 | Servoscala e montascale | 329.96 | €/cad. |  | €/cad. | 8 | cad. |  |  | 2639.68 | 0 | € |  | 2639.68
PH4 | Scale mobili e maciapiedi mobili | 1036.8 | €/cad. |  | €/cad. | 0 | cad. |  |  | 0 | 0 | € |  | 0
I | Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
PI1 | Impianti gas medicinali e gas tecnici | 3.01 | €/m2 |  | €/m2 | 216121.6 | m2 |  |  | 650526.016 | 0 | € |  | 650526.016
PI2 | Centrali di produzione aria medicale | 2040 | €/cad. |  | €/cad. | 25 | cad. |  |  | 51000 | 0 | € |  | 51000
J | Servizio di gestione di altri impianti tecnologici
PJ1 | Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati | 480 | €/cad. |  | €/cad. | 473 | cad. |  |  | 227040 | 0 | € |  | 227040
PJ2 | Sistemi di prevenzione della legionellosi | 0.47 | €/m2 |  | €/m2 | 292918 | m2 |  |  | 137671.46 | 0 | € |  | 137671.46
PJ3 | Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi | 288 | €/cad. |  | €/cad. | 10 | cad. |  |  | 2880 | 0 | € |  | 2880
PJ4 | Impianti di irrigazione | 0.74 | €/m2 |  | €/m2 | 3866 | m2 |  |  | 2860.84 | 0 | € |  | 2860.84
PJ5 | Pozzi di prelievo acqua di falda | 151 | €/cad. |  | €/cad. | 0 | cad. |  |  | 0 | 0 | € |  | 0
PJ6 | Elisuperfici | 6051.0108 | €/cad. |  | €/cad. | 8 | cad. |  |  | 48408.0864 | 0 | € |  | 48408.0864
PJ7 | Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo) | 180.2 | €/cad. |  | €/cad. | 32 | cad. |  |  | 5766.4 | 0 | € |  | 5766.4
PJ8 | Vasche terapeutiche | 1200 | €/cad. |  | €/cad. | 9 | cad. |  |  | 10800 | 0 | € |  | 10800
PJ9 | Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere | 120.9741 | €/cad. |  | €/cad. | 455 | cad. |  |  | 55043.2124 | 0 | € |  | 55043.2124
PJ10 | Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare | 387.5673 | €/cad. |  | €/cad. | 123 | cad. |  |  | 47670.7788 | 0 | € |  | 47670.7788
PJ11 | Impianti di posta pneumatica | 1597.0968 | €/cad. |  | €/cad. | 0 | cad. |  |  | 0 | 0 | € |  | 0
PJ12 | Lavapadelle | 437.7778 | €/cad. |  | €/cad. | 209 | cad. |  |  | 91495.5556 | 0 | € |  | 91495.5556
PJ13 | Elettrodomestici vari | 30 | €/cad. |  | €/cad. | 1659 | cad. |  |  | 49770 | 0 | € |  | 49770
L | Personale aggiuntivo e squadra antincendio
PL1 | Servizio di presidio giornaliero specializzato | 77549.1552 | n° |  | n° | 10 | n° |  |  | 775491.552 | 0 | € |  | 775491.552
PL2 | Squadra di pronto intervento antincendio | 181638.8402 | n° |  | n° | 22 | n° |  |  | 3996054.4853 | 0 | € |  | 3996054.4853
Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA |  | 26709173.9471 | €
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA |  | 0 | € | 24 punti
K | [8 empty] | RIBASSO (RP) |  | 100 | % | 24 punti
L | Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e efficientamento (RL) maggiore o uguale al 10% | [10 empty] | % | 4 punti
M | Miglioramento RC della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2 e E3 - oltre la soglia prevista obbligatoriamente del 1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione | [10 empty] | % | 2 punti

## Offerta Lotto 2
Modello offerta economica Lotto 2
1 | Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
Px | Elemento di prezzo | Prezzo unitario a base d'asta |  | Prezzo unitario offerto |  | Q.tà |  | Q.tà |  | Totale base d'asta | Totale |  | Punteggio massimo
A | Servizio di climatizzazione invernale
PA1 | Riscaldamento invernale | 0.0013519 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 546125.3414 | m3 | 2466 | GG | 1820606.3575 | 0 | € |  | 1820606.3575
PA2 | Condizionamento invernale | 0.0029156 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 617960.2792 | m3 | 2466 | GG | 4443078.3551 | 0 | € |  | 4443078.3551
B | Servizio di climatizzazione estiva
PB1 | Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell’aria | 0.012276 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 300602.3697 | m3 | 130 | gg | 479706.9009 | 0 | € |  | 479706.9009
PB2 | Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell’aria | 0.022666 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 608627.6002 | m3 | 150 | gg | 2069254.2801 | 0 | € |  | 2069254.2801
C | Altri servizi termici
PC1 | Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche | 1.01 | €/m2 |  | €/m2 | 422224.63 | m2 |  |  | 426446.8763 | 0 | € |  | 426446.8763
D | Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie
PD1 | Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell’acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari | 3.8595 | €/m2 |  | €/m2 | 444407.99 | m2 |  |  | 1715177.074 | 0 | € |  | 1715177.074
PD2 | Impianti di smaltimento delle acque meteoriche | 0.33194 | €/m2 |  | €/m2 | 477795 | m2 |  |  | 158598.3412 | 0 | € |  | 158598.3412
E | Servizio energia impianti elettrici
PE1 | Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura | 19.621 | €/m2 |  | €/m2 | 229731 | m2 |  |  | 4507561.109 | 0 | € |  | 4507561.109
PE2 | Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture | 9.8105 | €/m2 |  | €/m2 | 503130.92 | m2 |  |  | 4935975.9191 | 0 | € |  | 4935975.9191
PE3 | Impianti di illuminazione esterna | 0.52482 | €/m2 |  | €/m2 | 666984 | m2 |  |  | 350046.3622 | 0 | € |  | 350046.3622
PE4 | Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill | 1514 | €/cad. |  | €/cad. | 90 | cad. |  |  | 136260 | 0 | € |  | 136260
PE5 | Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse | 1.9671 | €/cad. |  | €/cad. | 105138 | cad. |  |  | 206814.3417 | 0 | € |  | 206814.3417
F | Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
PF1 | Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione | 1.58 | €/m2 |  | €/m2 | 732861.92 | m2 |  |  | 1157921.8336 | 0 | € |  | 1157921.8336
PF2 | Impianti televisivi a circuito chiuso | 214 | €/cad. |  | €/cad. | 376 | cad. |  |  | 80464 | 0 | € |  | 80464
G | Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
PG1 | Impianti e sistemi di protezione antincendio | 0.54 | €/m2 |  | €/m2 | 644981.29 | m2 |  |  | 348289.8966 | 0 | € |  | 348289.8966
PG2 | Impianti di spegnimento automatico | 6.41 | €/m2 |  | €/m2 | 4030.1356 | m2 |  |  | 25833.1695 | 0 | € |  | 25833.1695
H | Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
PH1 | Impianti elevatori (fino a 5 fermate) | 824.89 | €/cad. |  | €/cad. | 181 | cad. |  |  | 149305.09 | 0 | € |  | 149305.09
PH2 | Impianti elevatori (oltre 5 fermate) | 1261.6 | €/cad. |  | €/cad. | 56 | cad. |  |  | 70649.6 | 0 | € |  | 70649.6
PH3 | Servoscala e montascale | 329.96 | €/cad. |  | €/cad. | 2 | cad. |  |  | 659.92 | 0 | € |  | 659.92
PH4 | Scale mobili e maciapiedi mobili | 1036.8 | €/cad. |  | €/cad. | 4 | cad. |  |  | 4147.2 | 0 | € |  | 4147.2
I | Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
PI1 | Impianti gas medicinali e gas tecnici | 3.01 | €/m2 |  | €/m2 | 181662.1502 | m2 |  |  | 546803.072 | 0 | € |  | 546803.072
PI2 | Centrali di produzione aria medicale | 2040 | €/cad. |  | €/cad. | 7 | cad. |  |  | 14280 | 0 | € |  | 14280
J | Servizio di gestione di altri impianti tecnologici
PJ1 | Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati | 480 | €/cad. |  | €/cad. | 524 | cad. |  |  | 251520 | 0 | € |  | 251520
PJ2 | Sistemi di prevenzione della legionellosi | 0.47 | €/m2 |  | €/m2 | 349695.41 | m2 |  |  | 164356.8427 | 0 | € |  | 164356.8427
PJ3 | Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi | 288 | €/cad. |  | €/cad. | 100 | cad. |  |  | 28800 | 0 | € |  | 28800
PJ4 | Impianti di irrigazione | 0.74 | €/m2 |  | €/m2 | 107391 | m2 |  |  | 79469.34 | 0 | € |  | 79469.34
PJ5 | Pozzi di prelievo acqua di falda | 151 | €/cad. |  | €/cad. | 8 | cad. |  |  | 1208 | 0 | € |  | 1208
PJ6 | Elisuperfici | 6051.0108 | €/cad. |  | €/cad. | 5 | cad. |  |  | 30255.054 | 0 | € |  | 30255.054
PJ7 | Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo) | 180.2 | €/cad. |  | €/cad. | 70 | cad. |  |  | 12614 | 0 | € |  | 12614
PJ8 | Vasche terapeutiche | 1200 | €/cad. |  | €/cad. | 5 | cad. |  |  | 6000 | 0 | € |  | 6000
PJ9 | Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere | 120.9741 | €/cad. |  | €/cad. | 564 | cad. |  |  | 68229.3886 | 0 | € |  | 68229.3886
PJ10 | Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare | 387.5673 | €/cad. |  | €/cad. | 90 | cad. |  |  | 34881.0577 | 0 | € |  | 34881.0577
PJ11 | Impianti di posta pneumatica | 1597.0968 | €/cad. |  | €/cad. | 18 | cad. |  |  | 28747.7419 | 0 | € |  | 28747.7419
PJ12 | Lavapadelle | 437.7778 | €/cad. |  | €/cad. | 136 | cad. |  |  | 59537.7778 | 0 | € |  | 59537.7778
PJ13 | Elettrodomestici vari | 30 | €/cad. |  | €/cad. | 808 | cad. |  |  | 24240 | 0 | € |  | 24240
L | Personale aggiuntivo e squadra antincendio
PL1 | Servizio di presidio giornaliero specializzato | 77549.1552 | n° |  | n° | 8 | n° |  |  | 620393.2416 | 0 | € |  | 620393.2416
PL2 | Squadra di pronto intervento antincendio | 181638.8402 | n° |  | n° | 14 | n° |  |  | 2542943.7634 | 0 | € |  | 2542943.7634
Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA |  | 27601075.9065 | €
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA |  |  | €
K | [8 empty] | RIBASSO (RP) |  | 100 | % | 24 punti
L | Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e efficientamento (RL) maggiore o uguale al 10% | [10 empty] | % | 4 punti
M | Miglioramento RC della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2 e E3 - oltre la soglia prevista obbligatoriamente del 1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione | [10 empty] | % | 2 punti

## Offerta Lotto 3
Modello offerta economica Lotto 3
1 | Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
Px | Elemento di prezzo | Prezzo unitario a base d'asta |  | Prezzo unitario offerto |  | Q.tà |  | Q.tà |  | Totale base d'asta | Totale |  | Punteggio massimo
A | Servizio di climatizzazione invernale
PA1 | Riscaldamento invernale | 0.0013519 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 923793 | m3 | 2383 | GG | 2975975.578 | 0 | € |  | 2975975.578
PA2 | Condizionamento invernale | 0.0029156 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 889502 | m3 | 2383 | GG | 6180182.6504 | 0 | € |  | 6180182.6504
B | Servizio di climatizzazione estiva
PB1 | Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell’aria | 0.012276 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 566037 | m3 | 130 | gg | 903292.4634 | 0 | € |  | 903292.4634
PB2 | Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell’aria | 0.022666 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 893688 | m3 | 150 | gg | 3038422.376 | 0 | € |  | 3038422.376
C | Altri servizi termici
PC1 | Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche | 1.01 | €/m2 |  | €/m2 | 521957 | m2 |  |  | 527176.57 | 0 | € |  | 527176.57
D | Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie
PD1 | Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell’acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari | 3.8595 | €/m2 |  | €/m2 | 497474 | m2 |  |  | 1919983.4812 | 0 | € |  | 1919983.4812
PD2 | Impianti di smaltimento delle acque meteoriche | 0.33194 | €/m2 |  | €/m2 | 305597 | m2 |  |  | 101439.2726 | 0 | € |  | 101439.2726
E | Servizio energia impianti elettrici
PE1 | Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura | 19.621 | €/m2 |  | €/m2 | 257669 | m2 |  |  | 5055733.7208 | 0 | € |  | 5055733.7208
PE2 | Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture | 9.8105 | €/m2 |  | €/m2 | 324175 | m2 |  |  | 3180325.299 | 0 | € |  | 3180325.299
PE3 | Impianti di illuminazione esterna | 0.52482 | €/m2 |  | €/m2 | 428462 | m2 |  |  | 224865.3108 | 0 | € |  | 224865.3108
PE4 | Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill | 1514 | €/cad. |  | €/cad. | 121 | cad. |  |  | 183194 | 0 | € |  | 183194
PE5 | Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse | 1.9671 | €/cad. |  | €/cad. | 296180 | cad. |  |  | 582608.3028 | 0 | € |  | 582608.3028
F | Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
PF1 | Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione | 1.58 | €/m2 |  | €/m2 | 581844 | m2 |  |  | 919313.52 | 0 | € |  | 919313.52
PF2 | Impianti televisivi a circuito chiuso | 214 | €/cad. |  | €/cad. | 746 | cad. |  |  | 159644 | 0 | € |  | 159644
G | Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
PG1 | Impianti e sistemi di protezione antincendio | 0.54 | €/m2 |  | €/m2 | 827729 | m2 |  |  | 446973.66 | 0 | € |  | 446973.66
PG2 | Impianti di spegnimento automatico | 6.41 | €/m2 |  | €/m2 | 1953 | m2 |  |  | 12518.73 | 0 | € |  | 12518.73
H | Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
PH1 | Impianti elevatori (fino a 5 fermate) | 824.89 | €/cad. |  | €/cad. | 212 | cad. |  |  | 174876.68 | 0 | € |  | 174876.68
PH2 | Impianti elevatori (oltre 5 fermate) | 1261.6 | €/cad. |  | €/cad. | 117 | cad. |  |  | 147607.2 | 0 | € |  | 147607.2
PH3 | Servoscala e montascale | 329.96 | €/cad. |  | €/cad. | 2 | cad. |  |  | 659.92 | 0 | € |  | 659.92
PH4 | Scale mobili e maciapiedi mobili | 1036.8 | €/cad. |  | €/cad. | 0 | cad. |  |  | 0 | 0 | € |  | 0
I | Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
PI1 | Impianti gas medicinali e gas tecnici | 3.01 | €/m2 |  | €/m2 | 161923 | m2 |  |  | 487388.23 | 0 | € |  | 487388.23
PI2 | Centrali di produzione aria medicale | 2040 | €/cad. |  | €/cad. | 13 | cad. |  |  | 26520 | 0 | € |  | 26520
J | Servizio di gestione di altri impianti tecnologici
PJ1 | Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati | 480 | €/cad. |  | €/cad. | 730 | cad. |  |  | 350400 | 0 | € |  | 350400
PJ2 | Sistemi di prevenzione della legionellosi | 0.47 | €/m2 |  | €/m2 | 328813 | m2 |  |  | 154542.11 | 0 | € |  | 154542.11
PJ3 | Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi | 288 | €/cad. |  | €/cad. | 251 | cad. |  |  | 72288 | 0 | € |  | 72288
PJ4 | Impianti di irrigazione | 0.74 | €/m2 |  | €/m2 | 19126 | m2 |  |  | 14153.24 | 0 | € |  | 14153.24
PJ5 | Pozzi di prelievo acqua di falda | 151 | €/cad. |  | €/cad. | 8 | cad. |  |  | 1208 | 0 | € |  | 1208
PJ6 | Elisuperfici | 6051.0108 | €/cad. |  | €/cad. | 3 | cad. |  |  | 18153.0324 | 0 | € |  | 18153.0324
PJ7 | Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo) | 180.2 | €/cad. |  | €/cad. | 101 | cad. |  |  | 18200.2 | 0 | € |  | 18200.2
PJ8 | Vasche terapeutiche | 1200 | €/cad. |  | €/cad. | 5 | cad. |  |  | 6000 | 0 | € |  | 6000
PJ9 | Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere | 120.9741 | €/cad. |  | €/cad. | 1396 | cad. |  |  | 168879.8342 | 0 | € |  | 168879.8342
PJ10 | Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare | 387.5673 | €/cad. |  | €/cad. | 273 | cad. |  |  | 105805.875 | 0 | € |  | 105805.875
PJ11 | Impianti di posta pneumatica | 1597.0968 | €/cad. |  | €/cad. | 119 | cad. |  |  | 190054.5161 | 0 | € |  | 190054.5161
PJ12 | Lavapadelle | 437.7778 | €/cad. |  | €/cad. | 279 | cad. |  |  | 122140 | 0 | € |  | 122140
PJ13 | Elettrodomestici vari | 30 | €/cad. |  | €/cad. | 701 | cad. |  |  | 21030 | 0 | € |  | 21030
L | Personale aggiuntivo e squadra antincendio
PL1 | Servizio di presidio giornaliero specializzato | 77549.1552 | n° |  | n° | 9 | n° |  |  | 697942.3968 | 0 | € |  | 697942.3968
PL2 | Squadra di pronto intervento antincendio | 181638.8402 | n° |  | n° | 9 | n° |  |  | 1634749.5622 | 0 | € |  | 1634749.5622
Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA |  | 30824247.7315 | €
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA |  | 0 | €
K | [8 empty] | RIBASSO (RP) |  | 100 | % | 24 punti
L | Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e efficientamento (RL) maggiore o uguale al 10% | [10 empty] | % | 4 punti
M | Miglioramento RC della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2 e E3 - oltre la soglia prevista obbligatoriamente del 1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione | [10 empty] | % | 2 punti

## Offerta Lotto 4
Modello offerta economica Lotto 4
1 | Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
Px | Elemento di prezzo | Prezzo unitario a base d'asta |  | Prezzo unitario offerto |  | Q.tà |  | Q.tà |  | Totale base d'asta | Totale |  | Punteggio massimo
A | Servizio di climatizzazione invernale
PA1 | Riscaldamento invernale | 0.0013519 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 1297835 | m3 | 2468 | GG | 4330073.7253 | 0 | € |  | 4330073.7253
PA2 | Condizionamento invernale | 0.0029156 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 1319787 | m3 | 2468 | GG | 9496844.8026 | 0 | € |  | 9496844.8026
B | Servizio di climatizzazione estiva
PB1 | Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell’aria | 0.012276 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 520119 | m3 | 130 | gg | 830015.6576 | 0 | € |  | 830015.6576
PB2 | Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell’aria | 0.022666 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 1260112 | m3 | 150 | gg | 4284216.0766 | 0 | € |  | 4284216.0766
C | Altri servizi termici
PC1 | Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche | 1.01 | €/m2 |  | €/m2 | 706559 | m2 |  |  | 713624.59 | 0 | € |  | 713624.59
D | Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie
PD1 | Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell’acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari | 3.8595 | €/m2 |  | €/m2 | 712621 | m2 |  |  | 2750335.7931 | 0 | € |  | 2750335.7931
PD2 | Impianti di smaltimento delle acque meteoriche | 0.33194 | €/m2 |  | €/m2 | 110067 | m2 |  |  | 36535.4255 | 0 | € |  | 36535.4255
E | Servizio energia impianti elettrici
PE1 | Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura | 19.621 | €/m2 |  | €/m2 | 547821 | m2 |  |  | 10748817.6795 | 0 | € |  | 10748817.6795
PE2 | Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture | 9.8105 | €/m2 |  | €/m2 | 227282 | m2 |  |  | 2229754.5912 | 0 | € |  | 2229754.5912
PE3 | Impianti di illuminazione esterna | 0.52482 | €/m2 |  | €/m2 | 645970 | m2 |  |  | 339017.8004 | 0 | € |  | 339017.8004
PE4 | Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill | 1514 | €/cad. |  | €/cad. | 77 | cad. |  |  | 116578 | 0 | € |  | 116578
PE5 | Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse | 1.9671 | €/cad. |  | €/cad. | 201121 | cad. |  |  | 395620.1109 | 0 | € |  | 395620.1109
F | Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
PF1 | Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione | 1.58 | €/m2 |  | €/m2 | 775103 | m2 |  |  | 1224662.74 | 0 | € |  | 1224662.74
PF2 | Impianti televisivi a circuito chiuso | 214 | €/cad. |  | €/cad. | 399 | cad. |  |  | 85386 | 0 | € |  | 85386
G | Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
PG1 | Impianti e sistemi di protezione antincendio | 0.54 | €/m2 |  | €/m2 | 714259 | m2 |  |  | 385699.86 | 0 | € |  | 385699.86
PG2 | Impianti di spegnimento automatico | 6.41 | €/m2 |  | €/m2 | 18338 | m2 |  |  | 117546.58 | 0 | € |  | 117546.58
H | Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
PH1 | Impianti elevatori (fino a 5 fermate) | 824.89 | €/cad. |  | €/cad. | 186 | cad. |  |  | 153429.54 | 0 | € |  | 153429.54
PH2 | Impianti elevatori (oltre 5 fermate) | 1261.6 | €/cad. |  | €/cad. | 156 | cad. |  |  | 196809.6 | 0 | € |  | 196809.6
PH3 | Servoscala e montascale | 329.96 | €/cad. |  | €/cad. | 2 | cad. |  |  | 659.92 | 0 | € |  | 659.92
PH4 | Scale mobili e maciapiedi mobili | 1036.8 | €/cad. |  | €/cad. | 4 | cad. |  |  | 4147.2 | 0 | € |  | 4147.2
I | Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
PI1 | Impianti gas medicinali e gas tecnici | 3.01 | €/m2 |  | €/m2 | 193525 | m2 |  |  | 582510.25 | 0 | € |  | 582510.25
PI2 | Centrali di produzione aria medicale | 2040 | €/cad. |  | €/cad. | 17 | cad. |  |  | 34680 | 0 | € |  | 34680
J | Servizio di gestione di altri impianti tecnologici
PJ1 | Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati | 480 | €/cad. |  | €/cad. | 969 | cad. |  |  | 465120 | 0 | € |  | 465120
PJ2 | Sistemi di prevenzione della legionellosi | 0.47 | €/m2 |  | €/m2 | 241177 | m2 |  |  | 113353.19 | 0 | € |  | 113353.19
PJ3 | Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi | 288 | €/cad. |  | €/cad. | 144 | cad. |  |  | 41472 | 0 | € |  | 41472
PJ4 | Impianti di irrigazione | 0.74 | €/m2 |  | €/m2 | 23240 | m2 |  |  | 17197.6 | 0 | € |  | 17197.6
PJ5 | Pozzi di prelievo acqua di falda | 151 | €/cad. |  | €/cad. | 9 | cad. |  |  | 1359 | 0 | € |  | 1359
PJ6 | Elisuperfici | 6051.0108 | €/cad. |  | €/cad. | 7 | cad. |  |  | 42357.0756 | 0 | € |  | 42357.0756
PJ7 | Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo) | 180.2 | €/cad. |  | €/cad. | 5 | cad. |  |  | 901 | 0 | € |  | 901
PJ8 | Vasche terapeutiche | 1200 | €/cad. |  | €/cad. | 5 | cad. |  |  | 6000 | 0 | € |  | 6000
PJ9 | Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere | 120.9741 | €/cad. |  | €/cad. | 197 | cad. |  |  | 23831.8964 | 0 | € |  | 23831.8964
PJ10 | Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare | 387.5673 | €/cad. |  | €/cad. | 19 | cad. |  |  | 7363.7788 | 0 | € |  | 7363.7788
PJ11 | Impianti di posta pneumatica | 1597.0968 | €/cad. |  | €/cad. | 124 | cad. |  |  | 198040 | 0 | € |  | 198040
PJ12 | Lavapadelle | 437.7778 | €/cad. |  | €/cad. | 68 | cad. |  |  | 29768.8889 | 0 | € |  | 29768.8889
PJ13 | Elettrodomestici vari | 30 | €/cad. |  | €/cad. | 197 | cad. |  |  | 5910 | 0 | € |  | 5910
L | Personale aggiuntivo e squadra antincendio
PL1 | Servizio di presidio giornaliero specializzato | 77549.1552 | n° |  | n° | 11 | n° |  |  | 853040.7072 | 0 | € |  | 853040.7072
PL2 | Squadra di pronto intervento antincendio | 181638.8402 | n° |  | n° | 26 | n° |  |  | 4722609.8462 | 0 | € |  | 4722609.8462
Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA |  | 45585290.9259 | €
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA |  | 0 | €
K | [8 empty] | RIBASSO (RP) |  | 100 | % | 24 punti
L | Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e efficientamento (RL) maggiore o uguale al 10% | [10 empty] | % | 4 punti
M | Miglioramento RC della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2 e E3 - oltre la soglia prevista obbligatoriamente del 1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione | [10 empty] | % | 2 punti

## Offerta Lotto 5
Modello offerta economica Lotto 5
1 | Prezzi dei servizi e canone annuo convenzionale
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
Px | Elemento di prezzo | Prezzo unitario a base d'asta |  | Prezzo unitario offerto |  | Q.tà |  | Q.tà |  | Totale base d'asta | Totale |  | Punteggio massimo
A | Servizio di climatizzazione invernale
PA1 | Riscaldamento invernale | 0.0013519 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 1411773.21 | m3 | 2371 | GG | 4525089.1925 | 0 | € |  | 4525089.1925
PA2 | Condizionamento invernale | 0.0029156 | €/(m3∙GG) |  | €/(m3∙GG) | 1031088.81 | m3 | 2371 | GG | 7127840.4011 | 0 | € |  | 7127840.4011
B | Servizio di climatizzazione estiva
PB1 | Condizionamento estivo senza presenza di impianti di ricambio dell’aria | 0.012276 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 387383 | m3 | 130 | gg | 618193.0587 | 0 | € |  | 618193.0587
PB2 | Condizionamento estivo con impianti di ricambio dell’aria | 0.022666 | €/(m3∙gg) |  | €/(m3∙gg) | 1008734 | m3 | 150 | gg | 3429563.737 | 0 | € |  | 3429563.737
C | Altri servizi termici
PC1 | Impianto di acqua calda sanitaria e da altre utenze termiche | 1.01 | €/m2 |  | €/m2 | 529081 | m2 |  |  | 534371.81 | 0 | € |  | 534371.81
D | Servizio di gestione degli impianti idrico sanitari e reti fognarie
PD1 | Impianti idrico-sanitari e di trattamento dell’acqua e impianti di trattamento e smaltimento reflui e reti fognari | 3.8595 | €/m2 |  | €/m2 | 550700 | m2 |  |  | 2125407.3641 | 0 | € |  | 2125407.3641
PD2 | Impianti di smaltimento delle acque meteoriche | 0.33194 | €/m2 |  | €/m2 | 373284 | m2 |  |  | 123907.1635 | 0 | € |  | 123907.1635
E | Servizio energia impianti elettrici
PE1 | Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura | 19.621 | €/m2 |  | €/m2 | 303616 | m2 |  |  | 5957261.6394 | 0 | € |  | 5957261.6394
PE2 | Impianto elettrico nelle strutture a media e bassa intensità di cura e in altre strutture | 9.8105 | €/m2 |  | €/m2 | 233155 | m2 |  |  | 2287371.7748 | 0 | € |  | 2287371.7748
PE3 | Impianti di illuminazione esterna | 0.52482 | €/m2 |  | €/m2 | 600075 | m2 |  |  | 314931.1989 | 0 | € |  | 314931.1989
PE4 | Apparecchiature per la rigenerazione dei pasti in sistemi cook and chill | 1514 | €/cad. |  | €/cad. | 93 | cad. |  |  | 140802 | 0 | € |  | 140802
PE5 | Apparecchiature diagnostiche e per terapia fisse | 1.9671 | €/cad. |  | €/cad. | 183300 | cad. |  |  | 360564.8656 | 0 | € |  | 360564.8656
F | Servizio di gestione degli impianti speciali di sicurezza e di comunicazione
PF1 | Impianti speciali di sicurezza e di comunicazione | 1.58 | €/m2 |  | €/m2 | 536771 | m2 |  |  | 848098.18 | 0 | € |  | 848098.18
PF2 | Impianti televisivi a circuito chiuso | 214 | €/cad. |  | €/cad. | 640 | cad. |  |  | 136960 | 0 | € |  | 136960
G | Servizio di gestione di impianti e sistemi antincendio
PG1 | Impianti e sistemi di protezione antincendio | 0.54 | €/m2 |  | €/m2 | 536022 | m2 |  |  | 289451.88 | 0 | € |  | 289451.88
PG2 | Impianti di spegnimento automatico | 6.41 | €/m2 |  | €/m2 | 22625 | m2 |  |  | 145026.25 | 0 | € |  | 145026.25
H | Servizio di gestione di impianti elevatori e di trasporto verticale e orizzontale
PH1 | Impianti elevatori (fino a 5 fermate) | 824.89 | €/cad. |  | €/cad. | 169 | cad. |  |  | 139406.41 | 0 | € |  | 139406.41
PH2 | Impianti elevatori (oltre 5 fermate) | 1261.6 | €/cad. |  | €/cad. | 80 | cad. |  |  | 100928 | 0 | € |  | 100928
PH3 | Servoscala e montascale | 329.96 | €/cad. |  | €/cad. | 7 | cad. |  |  | 2309.72 | 0 | € |  | 2309.72
PH4 | Scale mobili e maciapiedi mobili | 1036.8 | €/cad. |  | €/cad. | 3 | cad. |  |  | 3110.4 | 0 | € |  | 3110.4
I | Servizio di gestione dagli impianti gas medicinali e tecnici
PI1 | Impianti gas medicinali e gas tecnici | 3.01 | €/m2 |  | €/m2 | 381454 | m2 |  |  | 1148176.54 | 0 | € |  | 1148176.54
PI2 | Centrali di produzione aria medicale | 2040 | €/cad. |  | €/cad. | 20 | cad. |  |  | 40800 | 0 | € |  | 40800
J | Servizio di gestione di altri impianti tecnologici
PJ1 | Porte automatiche, sbarre e cancelli automatizzati | 480 | €/cad. |  | €/cad. | 536 | cad. |  |  | 257280 | 0 | € |  | 257280
PJ2 | Sistemi di prevenzione della legionellosi | 0.47 | €/m2 |  | €/m2 | 291463 | m2 |  |  | 136987.61 | 0 | € |  | 136987.61
PJ3 | Numero di utenza idriche protette da filtri per la prevenzione della legionellosi | 288 | €/cad. |  | €/cad. | 10 | cad. |  |  | 2880 | 0 | € |  | 2880
PJ4 | Impianti di irrigazione | 0.74 | €/m2 |  | €/m2 | 78400 | m2 |  |  | 58016 | 0 | € |  | 58016
PJ5 | Pozzi di prelievo acqua di falda | 151 | €/cad. |  | €/cad. | 2 | cad. |  |  | 302 | 0 | € |  | 302
PJ6 | Elisuperfici | 6051.0108 | €/cad. |  | €/cad. | 6 | cad. |  |  | 36306.0648 | 0 | € |  | 36306.0648
PJ7 | Impianti SOV (Sorveglianza Ostacoli al Volo) | 180.2 | €/cad. |  | €/cad. | 198 | cad. |  |  | 35679.6 | 0 | € |  | 35679.6
PJ8 | Vasche terapeutiche | 1200 | €/cad. |  | €/cad. | 4 | cad. |  |  | 4800 | 0 | € |  | 4800
PJ9 | Frigoriferi, frigocongelatori, frigoemoteche, celle frigorifere | 120.9741 | €/cad. |  | €/cad. | 468 | cad. |  |  | 56615.8756 | 0 | € |  | 56615.8756
PJ10 | Cappe chimiche, biologiche e a flusso laminare | 387.5673 | €/cad. |  | €/cad. | 46 | cad. |  |  | 17828.0962 | 0 | € |  | 17828.0962
PJ11 | Impianti di posta pneumatica | 1597.0968 | €/cad. |  | €/cad. | 94 | cad. |  |  | 150127.0968 | 0 | € |  | 150127.0968
PJ12 | Lavapadelle | 437.7778 | €/cad. |  | €/cad. | 197 | cad. |  |  | 86242.2222 | 0 | € |  | 86242.2222
PJ13 | Elettrodomestici vari | 30 | €/cad. |  | €/cad. | 842 | cad. |  |  | 25260 | 0 | € |  | 25260
L | Personale aggiuntivo e squadra antincendio
PL1 | Servizio di presidio giornaliero specializzato | 77549.1552 | n° |  | n° | 8 | n° |  |  | 620393.2416 | 0 | € |  | 620393.2416
PL2 | Squadra di pronto intervento antincendio | 181638.8402 | n° |  | n° | 10 | n° |  |  | 1816388.4024 | 0 | € |  | 1816388.4024
Nota: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE A BASE D'ASTA |  | 33704677.7953 | €
[9 empty] | TOTALE CANONE ANNUO CONVENZIONALE DI OFFERTA |  | 0 | €
K | [8 empty] | RIBASSO (RP) |  | 100 | % | 24 punti
L | Ribasso sui prezzi dei Listini di riferimento per gli interventi di manutenzione e efficientamento (RL) maggiore o uguale al 10% | [10 empty] | % | 4 punti
M | Miglioramento RC della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2 e E3 - oltre la soglia prevista obbligatoriamente del 1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione | [10 empty] | % | 2 punti