## proprietà
Allegato B al Capitolato tecnico
ok o no | AZ SANITARIA vecchia denominazione | Tipologia di apparecchaitura | Ditta produttrice | modello | anno di acquisto | numero apparecchi
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 24/05/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 23/07/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 01/08/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 18/10/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | A30 RESPICONFORT | 16/10/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 06/11/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 10/01/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 31/01/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 24/03/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 24/03/11 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 23/03/11 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 10/05/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | ICON PREMO 9VN015 | 21/06/11 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 28/06/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 22/09/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 08/03/12 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PLUS | 20/12/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 09/03/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 25/05/12 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 04/06/12 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 04/06/12 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 04/06/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 19/09/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 30/10/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP A30 ST | 29/10/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 28/11/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 24/01/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 18/10/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | LINDE MEDICAL SENSORS AG | GARBIN | 19/11/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 24/01/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | TAEMA | MONNAL T50 | 27/03/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 26/02/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 25/03/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 25/03/13 | 1
OK | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | STELLA 150 | 26/03/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | HOFFRICHTER GMBH | TREND II BILEVEL ST 30 | 24/04/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESMED INC | VPAP IV ST | 11/04/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 11/04/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 12/04/13 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 25/03/14 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 17/06/14 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 31/07/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 05/08/14 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 22/07/15 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 22/07/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 20 | 01/03/16 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 21/04/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 29/12/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 29/08/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 29/08/16 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 19/10/16 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | REMSTAR PRO C FLEX | 09/06/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | APPARECCHIO PRESSIONE POSITIVA CONTINUA | RESPIRONICS INC | BIPAP ST C SERIES | 2017-03-20 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 02/04/15 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | SEFAM SA | DREAMSTAR DUO ST | 19/06/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BILEVEL VITALVENT EVO | 11/05/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST cod. 9LI019 | 11/05/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | A30 RESPICONFORT | 12/05/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 05/08/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 16/10/13 | 1 | 27375
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | LINDE MEDICAL SENSORS AG | GARBIN | 16/01/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 | 22/01/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | AIR LIQUIDE | MONNAL T50 | 06/02/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | A30 ST | 03/02/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | 25/07/11 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 11/09/12 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 05/04/13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | SERVO AD AUTOSET CS-A | 26/06/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BPAP A30 | 28/02/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 | 24/03/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BPAP A30 | 09/06/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 02/07/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 18/07/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 18/07/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | VITALVENT 30 | 10/09/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 02/09/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BPAP A30 | 14/10/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS | A40 | 30/10/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | TRILOGY 100 | 31/12/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | A-30 NEW BIPAP AUTOSV | 19/12/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 18/12/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | A-30 NEW BIPAP AUTOSV | 24/12/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | A-30 NEW BIPAP AUTOSV | 31/12/14 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | AIR LIQUIDE | MONNAL T50 | 02/04/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 22/02/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | ASTRAL 150 | 13/05/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT 30 SILVER SERIES | 22/06/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | VPAP S9 | 03/07/15 | 1
no | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | SAIME MEDICAL | DREAMSTAR DUO ST | 18/06/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 22/07/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 24/07/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE | ICON PREMO | 27/07/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT 30 SILVER SERIES | 10/09/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP A30 | 07/10/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | AUTOSET CS-A | 05/11/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 03/11/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | ASTRAL 150 | 29/12/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT EVO | 28/10/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 11/11/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | WEINMANN HAMBURG | ST PRISMA 25ST | 21/12/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 21/12/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BELIFE | 22/12/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 21/12/15 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | BIPAP S9 ST | 15/02/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT EVO | 23/03/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT EVO | 25/02/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT EVO | 25/02/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT EVO | 25/02/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP A40 | 23/05/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | LINDE MEDICAL SENSORS AG | GARBIN | 30/05/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | BREAS MEDICAL AB | VIVO 50 | 12/12/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 22/06/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 22/06/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | WEINMANN HAMBURG | TIVAN SD | 22/06/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | S9 VPAP ST | 09/09/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | LUMIS 150 VPAP ST | 14/06/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | VITALVENT 30 SILVER | 11/08/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | S9 VPAP ST | 08/07/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BELIFE BIPAP | 14/07/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | WEINMANN HAMBURG | TIVAN SD | 21/07/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | WEINMANN HAMBURG | TIVAN SD | 21/07/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP A30 | 20/07/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | ASTRAL 150 | 06/09/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | LUMIS 150 | 11/11/16 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESMED INC | LUMIS 150 | 2017-05-18 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | COVIDIEN | PB 560 | 2017-04-13 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 2017-05-04 | 1
ok | 107 - Pieve di Soligo | VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO | RESPIRONICS INC | BIPAP ST | 2017-05-04 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | AUTO BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR BIPAP AUTO | 2014 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | BREAS MEDICAL AB | ISLEEP 25 | 2014 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | BREAS MEDICAL AB | VIVO 40 | 2013 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | A 30 | 2015 | 6
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | A 30 | 2016 | 4
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | AVAPS C | 2013 | 6
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | AVAPS C | 2014 | 4
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | BELIFE 40 | 2016 | 2
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | HARMONY II | 2013 | 2
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | RESMED | STELLAR 150 | 2016 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | BILEVEL | PHILIPS RESPIRONICS | AVAPS C | 2013 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | MEDICAL | VETYSAIN | 2012 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PLUS PR ONE | 2012 | 2
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PRO C-FLEX | 2013 | 6
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PRO C-FLEX | 2014 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PRO C-FLEX | 2015 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PRO C-FLEX | 2016 | 7
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | CPAP | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR PRO SERIE 60 | 2015 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | GIMA | OXY-5 | 2013 | 2
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | MEDICAL | SPIRO TIGER | 2014 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | C-BEDSIDES2KIT2 | 2015 | 4
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 | 2013 | 2
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | NELLCOR PURITAN BENNETT INC | N 560 | 2014 | 4
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | SATURIMETRO | NONIN | ONYX VANTAGE 9590 | 2015 | 2
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | HEINEN | AIRCON | 2015 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | NEW HEATED UMIDIFIER SYSTEM ONE | 2012 | 3
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | NEW HEATED UMIDIFIER SYSTEM ONE | 2013 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | REMSTAR HEATED | 2015 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | SYSTEM ONE | 2013 | 4
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | SYSTEM ONE | 2014 | 4
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | SYSTEM ONE | 2015 | 4
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | PHILIPS RESPIRONICS | SYSTEM ONE | 2016 | 10
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | WILAMED | PMH 1000 | 2012 | 2
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | WILAMED | PMH 1000 | 2013 | 1
no | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | UMIDIFICATORE | WILAMED | PMH 1000 | 2014 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | AIR LIQUIDE | MONNAL T 50 | 2013 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | AIR LIQUIDE | MONNAL T 50 | 2014 | 2
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | AIROX / BIOMS | PURITAN BENNET 560 | 2016 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | BREAS MEDICAL AB | TRILOGY 100 | 2013 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | BREAS MEDICAL AB | VIVO 50 | 2013 | 2
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | HOFFRICHTER GMBH | CARAT II | 2012 | 3
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | HOFFRICHTER GMBH | CARAT II | 2013 | 8
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | HOFFRICHTER GMBH | CARAT II | 2014 | 6
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | PHILIPS RESPIRONICS | TRILOGY 100 | 2012 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | VIVISOL | ELISEE 150 | 2012 | 1
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | WEINMANN GMBH | NEW VENTILOGIC LS | 2012 | 2
ok | 112-113-114 (Venezia-Mirano-Chioggia) | VENTILATORE MULTIFUNZIONE | WEINMANN GMBH | NEW VENTILOGIC LS | 2013 | 1
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | SAPIO | BIPAP AVAPS | DOPO IL 2011 | 109
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | VITALAIRE | BIPAP AVAPS | DOPO IL 2011 | 4
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | SAPIO | PB-560 | DOPO IL 2011 | 15
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | MEDIGAS | PRISMA S25 ST | DOPO IL 2011 | 1
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | SAPIO | VENTILOGIC | DOPO IL 2011 | 2
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | SAPIO | VENTILOGIC LS WM27710 | DOPO IL 2011 | 4
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | SAPIO | VENTIMOTION | DOPO IL 2011 | 5
no | 118 di Rovigo e 119 di Adria | apparecchio per la tosse (insufflatore/esufflatore meccanico | SAPIO | mistral-pulsar | DOPO IL 2011 | 2
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | SAPIO | belife40 | DOPO IL 2011 | 3
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | SAPIO | modulo eove | DOPO IL 2011 | 2
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | VITALAIRE | harmony2 | DOPO IL 2011 | 19
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore tipo life support | VITALAIRE | EVO | DOPO IL 2011 | 26
no | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | VITALAIRE | dreamstar duo | DOPO IL 2011 | 4
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | VITALAIRE | bipap auto 60 | DOPO IL 2011 | 2
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | VITALAIRE | vitalvent evo | DOPO IL 2011 | 2
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | VITALAIRE | bipap A40 | DOPO IL 2011 | 1
ok | 118 di Rovigo e 119 di Adria | Ventilatore multifunzione life sustaining | VITALAIRE | T50 | DOPO IL 2011 | 7
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 40 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | NEW VENTILOGIC LS | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | VIVISOL SRL | COUGH ASSIST E 70 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | MONNAT T50 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | TRIOLOGY | 2013 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | NIPPY CLEARWAY | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | PURITAN BENNET 520 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | AVAPS | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | VENTILOGIC LS | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | COUGH ASSIST MISTRAL | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | MEDIGAS SRL | PRISMA 25 ST | 2017 | 1
| 104 Thiene |  | LINDE MEDICALE | RESPIRONICS | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | VITALVENT 30 SILVER | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | MEDIGAS SRL | AUTOBIFLEX | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 50 | 2017 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | PB 560 | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | BIPAP RESPICOMFORT A30 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | LINDE MEDICALE | RESPIRONICS BIPAP AUTO | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | BREAS VIVO 50 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | NIPPY CLEARWAY | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | MEDIGAS SRL | CARAT II PRO | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | LINDE MEDICALE | SYNCHRONY 2 BILEVEL BIPAP | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | VITALVENT 30 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | MONNAL T50 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 50 | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 50 | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | PB 560 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | PB 560 | 2015 | 1
| 104 Thiene |  | PHILIPS | BIPAP SYNCHRONY AVAPS 2 | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | BREAS VIVO 50 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | PB 560 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | MONNAL T50 | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | MONNAL T50 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | VITALAIRE ITALIA S.P.A. | MONNAL T50 | 2016 | 1
| 104 Thiene |  | VIVISOL SRL | VPAP 4 | 2012 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 40 | 2017 | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | BREAS PV 501 |  | 1
| 104 Thiene |  | LINDE MEDICALE | SYNCHRONY 2 BILEVEL BIPAP | 2014 | 1
| 104 Thiene |  | SAPIO LIFE SRL | VENTIMOTION |  | 1
| 104 Thiene |  | MEDICAIR ITALIA S.R.L. | VIVO 40 | 2017 | 1
| 104 Thiene |  | RESMED | ELYSEE |  | 1