## Questionario
QUESTIONARIO TECNICO - COMPILARE UN QUESTIONARIO PER CIASCUNA COLONNA LAPAROSCOPICA DISPONIBILE
COMPILARE CON IL DATO RICHIESTO
DATI GENERALI: SISTEMA VIDEO- TELECAMERA
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
DATI GENERALI: SISTEMA VIDEO- PROCESSORE
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: SISTEMA VIDEO (OTTICHE, TELECAMERA E PROCESSORE)
STANDARD (FULL HD/ 3D/4K, descrivere):
TIPOLOGIA E DIMENSIONI SENSORE (descrivere):
NUMERO DI SENSORI:
PIXEL ATTIVI:
SENSIBILITA' LUMINOSA MINIMA (@ F=1,4 in lux)
MATRICE SENSORE (pixel*pixel, descrivere):
MODALITA' DI SCANSIONE (PROGRESSIVA/INTERLACCIATA descrivere)
RISOLUZIONE (numero di linee):
PESO TELECAMERA (g):
CONTROLLI E CARATTERISTICHE DEL PROCESSORE (colore/ luminosità/bilanciamento del bianco/regolazione automatica dell'esposizione/altro)
CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELLA TELECAMERA DALLA TESTINA (SI/NO descrivere quali)
ASPECT RADIO (specificare formato):
FUNZIONE DI ZOOM (digitale/ottico/entrambi, integrato/non integrato, descrivere):
TELECAMERA 3D (SI/NO/specificare tecnologia):
IMMAGINE 3D SU DOPPIO CANALE (SI/NO):
SISTEMA VIDEOLAPAROSCOPICO 3D CON CAVO LUCE INTEGRATO (SI/NO):
OTTICHE AUTOCLAVABILI (SI/NO):
ALTRO SISTEMA DI STERILIZZAZIONE (descrivere):
USCITE VIDEO/DIGITALI (tipologia , quantità, descrivere):
OTTICHE COMPATIBILI (descrivere esplicitando se dedicate):
OTTICHE DISPONIBILI (descrivere o allegare l'elenco di tutte le ottiche disponibili):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: FONTE LUCE
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: FONTE DI LUCE
INTEGRATA NEL PROCESSORE (SI/NO)
REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA (AUTOMATICA/MANUALE/indicare il range in lux):
DISPLAY DIGITALE (SI/NO):
LAMPADA (XENON/LED/ALTRO):
POTENZA (indicare W):
LAMPADA DI RISERVA (descrivere):
PRESENZA DI SISTEMA CONTENIMENTO CALORE (descrivere):
TEMPERATURA DI COLORE (indicare in °K):
SISTEMA DI GESTIONE E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO (descrivere):
DURATA FUNZIONAMENTO IN ORE DELLA FONTE LUCE (INDICARE):
SISTEMA ANTIAPPANNAMENTO (SI/NO, descrivere):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: INSUFFLATORE CO2
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: INSUFFLATORE CO2
DISPLAY (caratteristiche, parametri visualizzati, descrivere)
FLUSSO MINIMO (indicare in l/min):
MODALITA' FLUSSO (CONTINUO/INTERMITTENTE/ALTRO descrivere):
PRESSIONE INTRADDOMINALE REGOLABILE (SI/NO):
SITEMA MANTENIMENTO AUTOMATICO PRESSIONE IMPOSTATA (SI/NO):
SISTEMA PRERISCALDAMENTO GAS (SI/NO):
ALLARME ACUSTICO E VISIVO PER SOVRAPPRESSIONE (SI/NO):
ALLARME VISIVO PER ESAURIMENTO GAS (SI/NO):
SISTEMA DI SCARICO DI SICUREZZA PER SOVRAPPRESSIONE (SI/NO):
SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI GAS DI SCARICO (SI/NO):
MODALITA' DI LAVORO A FLUSSO CONTINUO (SI/No):
RANGE DI FLUSSO REGOLABILE (indicare in l/min):
RANGE PRESSIONE REGOLABILE (indicare in mmHg):
NUMERO E TIPOLOGIA DI ALLARMI (descrivere):
PASSO DI INCREMENTO DEL FLUSSO (indicare in l/min):
SISTEMA DI GESTIONE E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO (descrivere):
UTILIZZABILITA' DI MATERIALI PLURIUSO E/O NON DEDICATI (SI/NO - allegare elenco):
SISTEMA DI PREUMIDIFICAZIONE (descrivere):
ALIMENTAZIONE (A BOMBOLE/COLLEGAMENTO A IMPIANTO, descrivere anche standard attacchi disponibili):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: POMPA DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: POMPA DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE
DISPLAY (caratteristiche, parametri visualizzati, descrivere)
FLUSSO REGOLABILE (SI/NO):
RANGE DI REGOLAZIONE DEL FLUSSO (indicare in l/min):
PASSO DI INCREMENTO DEL FLUSSO (indicare in l/min):
SISTEMA DI GESTIONE E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO (descrivere):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: MONITOR PRINCIPALE
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: MONITOR PRINCIPALE
TECNOLOGIA Full HD (specificare):
TECNOLOGIA 4K (SI/NO) o equivalente (descrivere equivalenza):
TECNOLOGIA 3D FULL HD(SI/NO):
DIMENSIONI DELLO SCHERMO (indicare pollici):
VISUALIZZAZIONE IMMAGINI 2D/3D (si/no):
OCCHIALI (SI/NO, descrivere ):
RISOLUZIONE (indicare numero massimo di pixel):
RISOLUZIONE (indicare dimensione del pixel in mm):
FREQUENZA DI RISPOSTA (Hz):
GAMMA CROMATICA PRODOTTA (descrivere):
CONTRASTO MONITOR (indicare rapporto di contrasto):
ANGOLO DI VISTA (indicare in gradi):
INGRESSI VIDEO/DIGITALI (tipologia , quantità, descrivere):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: MONITOR SECONDARIO
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: MONITOR SECONDARIO
TECNOLOGIA 2D FULL HD (SI/NO):
TECNOLOGIA 4K (SI/NO) o equivalente (descrivere equivalenza):
FREQUENZA DI RISPOSTA (Hz):
DIMENSIONI DELLO SCHERMO (indicare pollici):
MONTAGGIO SU STATIVO SEPARATO (si/no):
MONTAGGIO SU COLONNA (SI/NO):
PRESENZA BRACCIO PER MONTAGGIO SU COLONNA (SI/NO):
DIMENSIONE DEL PIXEL (indicare in mm):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: CARRELLO PORTASTRUMENTI
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: CARRELLO PORTASTRUMENTI
TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO (SI/NO)
POTENZA (indicare in W):
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE NOMINALE (indicare in V), FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE (indicare in HZ)
NUMERO RUOTE (INDICARE):
RUOTE PIROETTANTI (SI/NO):
SISTEMA FRENANTE (SI/NO - descrivere):
DOTAZIONE DI PRESE TIPO SHUKO/UNEL (SI/NO):
NUMERO PRESE (indicare):
PRESENZA INTERRUTTORE LUMINOSO ON/OFF (SI/NO):
PRESENZA DI VANO PORTABOMBOLE (SI/NO):
RIPIANI/ CASSETTI PORTASTRUMENTI (SI/NO - indicare numero):
SISTEMA CON CHIUSURA A CHIAVE PER ACCESSO AL VANO PORTABOMBOLE E/O ALLE CONNESSIONI APPARECCHIATURE (si/no):
PESO CARRELLO (indicare in Kg):
DIMENSIONI CARRELLO (altezzaxlarghezzaxprofondità indicare in cm):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
DATI GENERALI: SISTEMA DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
MODELLO:
NOME COMMERCIALE:
CODICE COMMERCIALE:
CODICE CND:
NUMERO REPERTORIO D.M.:
FABBRICANTE:
FORNITORE:
DATA INIZIO COMMERCIALIZZAZIONE (ANNO):
DATA IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE (ANNO):
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' APPARECCHIATURA (Marcatura CE con classe di rischio, norme tecniche):
CARATTERISTICHE TECNICHE: SISTEMA DI REGISTRAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
DIMENSIONI MEMORIA SISTEMA ARCHIVIAZIONE (indicare TB):
COMPATIBILITA' CON STANDARD DICOM (SI/NO/elencare classi supportate):
SISTEMA PER ESPORTAZIONE IMMAGINI SU PERIFERICA ESTERNA (descrivere):
MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO CON SIO (descrivere):
CARATTERISTICHE SW DI GESTIONE (descrivere):
ALTRE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE (descrivere):
FUNZIONE AGGIUNTIVE :
CENTRALINA IN GRADO DI SUPPORTARE SIA TELECAMERE 3D CHE 2D (SI/NO):
SISTEMA DI FLUORESCENZA CON VERDE DI INDOCIANINA (SI/NO):
SISTEMA EVIDENZIAZIONE VASCOLARIZZAZIONE DELLA MUCOSA (SI/NO, descrivere):
DOTAZIONE DI GUAINE PROTETTIVE PER VIDEOLAPAROSCOPI (SI/NO):
DISPOSITIVI DEDICATI (allegare elenco)
CONFORMITA' GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2018 (descrivere):
ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere):