## LOTTO 1
Allegato C.5 alla delibera di indizione
Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche
Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti
Ditta:____________________________
LOTTO 1 (PER TUTTI I SUB LOTTI/LOTTO COMPLETO) |  | NOTE:
Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell’ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito. |  | Allegare una dichiarazione
LOTTO 1 SUB A): 12.22.03.003 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole, b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta, c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore, d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili, e) appoggia-gambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati, f) dotate di freni di stazionamento. Materiale resistente alla corrosione | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Portata garantita fino a 100 kg inclusi. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Dimensione delle ruote grandi di diametro massimo 65 cm. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Dimensione ruote piccole di diametro massimo 20 cm. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Seduta e schienale in materiale lavabile | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Sistema antiribaltamento | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 1 SUB B): 12.22.03.006 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità. Caratteristiche tecniche di base: a) telaio pieghevole resistente alla corrosione , b) struttura in lega leggera ad alta resistenza, c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta, d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione, e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, f) appoggiapiedi separati, g) fiancate proteggiabiti con braccioli ribaltabili o estraibili, h) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); l) dotate di freni di stazionamento | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Seduta e schienale in materiale lavabile | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Sistema antiribaltamento | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 1 SUB C): 12.22.18.003 carrozzina a spinta con telaio pieghevole
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc. Caratteristiche tecniche di base: a) due ruote fisse medie in posizione posteriore, b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore, c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili, d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi, e) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte); f) freni di stazionamento. Materiale resistente alla corrosione | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Portata garantita fino a 100 kg inclusi | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Dimensione delle ruote grandi di diametro massimo 65 cm | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Sistema antiribaltamento | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
aggiuntivi prescrivibili per tutti e tre i sublotti:
LOTTO 1 SUB D): 12.22.91.709 prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
prolunga dello schienale o schienale regolabile | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 1 SUB E): 12.22.91.712 cuscinetto per lordosi per carrozzina
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
cuscinetto per lordosi per carrozzina | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 1 SUB F): 12.22.91.715 tavolo con incavo avvolgente e attacco di sicurezza, che garantisca il fissaggio alla carrozzina
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
tavolo con incavo avvolgente e attacco di sicurezza, che garantisca il fissaggio alla carrozzina | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 1 SUB G): 12.22.91.718 pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

## LOTTO 2
Allegato C.5 alla delibera di indizione
Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche
Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti
Ditta:____________________________
LOTTO 2 |  | NOTE:
Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell’ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito. |  | Allegare una dichiarazione
LOTTO 2: 12.23.03.006 scooter elettronico a quattro ruote
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria. Veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Si dovrà garantire un funzionamento in autonomia almeno per 30 km | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Si dovrà garantire la portata del conducente di almeno 110 kg | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

## LOTTO 3
Allegato C.5 alla delibera di indizione
Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche
Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti
Ditta:____________________________
LOTTO 3 |  | NOTE:
Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell’ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito. |  | Allegare una dichiarazione
LOTTO 3: 12.24.09.003 uniciclo
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
Dispositivo rimuovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il " range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente. Tipiche caratteristiche tecniche di base: a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-byke ); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

## LOTTO 4
Allegato C.5 alla delibera di indizione
Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche
Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti
Ditta:____________________________
LOTTO 4 (TUTTI I SUB LOTTI/LOTTO COMPLETO) |  | NOTE:
Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell’ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito. |  | Allegare una dichiarazione
LOTTO 4 SUB A): 12.31.03.003 asse per il trasferimento
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
in genere, costruito in materiale plastico, leggero, facile da pulire | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
portata superiore a 120 Kg | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 4 SUB B): 12.31.03.006 disco girevole
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
appoggiato al pavimento, permette di posizionare la persona con un unico movimento di rotazione evitando torsioni di ginocchia e tronco e movimenti innaturali del bacino | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 4 SUB C): 12.31.03.009 telo ad alto scorrimento (misura piccola)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
misura piccola | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 4 SUB D): 12.31.03.012 telo ad alto scorrimento (misura grande)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
posizionati parzialmente o completamente sotto la persona per facilitare il trasferimento mediante un movimento di slittamento, limitano l'attrito tra le superfici impegnate, evitano la "frizione" tra il materasso e la persona e contengono lo sforzo fisico dell'operatore; in genere, utilizzano tessuti lavabili a 90° e con poca manutenzione. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
misura grande | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

## LOTTO 5
Allegato C.5 alla delibera di indizione
Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche
Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti
Ditta:____________________________
LOTTO 5 (TUTTI I SUB LOTTI/LOTTO COMPLETO) |  | NOTE:
Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell’ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito. |  | Allegare una dichiarazione
LOTTO 5 SUB A): 12.36.03.006 sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
Sollevatore idoneo alla movimentazione dal letto, dalla carrozzina, dai servizi igienici, etc. Sia nella posizione seduta che semisdraiata il paziente deve poter mantenere una posizione stabile (dove sia possibile regolare la posizione seduta dell’utente); deve essere dotato di aggancio per l’imbracatura, permettendo la rotazione della barra di aggancio anche col braccio di sollevamento tutto alzato. Deve funzionare elettricamente, con alimentazione a batteria ed essere dotato di opportuno caricabatteria.Si richiede un facile aggancio e sgancio dell’imbragatura in modo tale da non impegnare in particolari sforzi l’operatore. Tutte le operazioni necessarie al sollevamento del paziente devono essere realizzabili da un solo operatore. La velocità di salita e di discesa dell’asta deve essere omogenea e tale da permettere facili posizionamenti. La base deve essere regolabile in larghezza per essere sufficientemente ampia da comprendere all’interno carrozzine motorizzate, poltrone e potersi restringere per attraversare porte e passaggi stretti. Il sollevatore deve essere azionabile tramite apposito comando che permetta all’operatore di allontanarsi dal raggio di azione del sistema sollevatore-paziente.Devono essere presenti sistemi di protezione tali da arrestare il funzionamento in caso di emergenza, e permettere di concludere l’operazione di abbassamento anche in caso di malfunzionamento dell’apparecchio. In particolare l’azione meccanica da utilizzarsi in caso di emergenza per mancato funzionamento elettrico deve essere facilmente effettuabile. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
La batteria dovrà avere una autonomia di almeno 25 cicli completi al fine di garantire l’utilizzo dell’apparecchio per almeno una intera giornata. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
La base del sollevatore deve essere provvista di ruote di diametro minimo di cm 8, o inferiore, purché gemellate con apposito sistema di bloccaggio. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
L’altezza del carrello delle ruote da terra non deve superare cm 15, tale da favorire l’accesso ai letti con base regolabile in altezza. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Deve essere in grado di sollevare pazienti di peso fino a kg 120. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 5 SUB A.1): 12.36.21.015 imbracatura a barella
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
imbracatura a barella, da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura standard in dotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 5 SUB B): 12.36.21.006 imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 5 SUB C): 12.36.21.009 imbracatura che consenta la funzionalità della parte superiore del corpo e sostegno per gli arti inferiori
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
imbracatura che consenta la funzionalità della parte superiore del corpo e sostegno per gli arti inferiori. Consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
LOTTO 5 SUB D): 12.36.15.003 sollevatore per vasca da bagno
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
Sollevatore ad azionamento elettrico da vasca, utilizzabile in tutte le vasche senza vano seduta, deve essere provvisto di ventose o altro sistema di fissaggio alla vasca. Deve essere composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. Il materiale di rivestimento antiscivolo deve essere sfoderabile e facilmente sanificabile. Deve essere dotato di carica batterie, in caso di alimentazione elettrica. Lo schienale deve essere inclinabile in modo da adattarsi alla pendenza della vasca. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
In caso di alimentazione elettrica, la portata di almeno 120 Kg con una batteria completamente carica deve essere in grado di eseguire 5 cicli di funzionamento con un carico di 120 kg. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Devono essere previste ribalte laterali che siano a livello con il sedile e che si adattino alla vasca da bagno. La larghezza del sedile in massima escursione al bordo della vasca deve essere compatibile e/o adattabile con le misure delle vasche da bagno comunemente in uso. A titolo indicativo, la larghezza più comune della vasca da bagno è di 70 cm. | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
Aggiuntivi:
LOTTO 5 SUB E): 12.36.21.003 imbracatura standard ad anelli (a capo libero)
nome commerciale prodotto |  | da compilare
codice REF prodotto |  | da compilare
imbracatura standard ad anelli (a capo libero) | pag………………… | indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo