## MAMMOGRAFO
DITTA DISTRIBUTRICE
FABBRICANTE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
NUMERO DI REPERTORIO DM
CND
CONFIGURAZIONE
LIVELLO TECNOLOGICO TOP DI GAMMA (SI/NO)
IMPLEMENTABILITA' HARDWARE E SOFTWARE (specificare)
GENERATORE
TIPO (specificare KHz)
ONDULAZIONE RESIDUA (%)
POTENZA MAX (KW)
RANGE TENSIONE (KV, specificare incrementi)
RANGE CORRENTE (mA)
RANGE mAs
RANGE TEMPI DI ESPOSIZIONE (sec)
CONTROLLO AUTOMATICO ESPOSIZIONE (SI/NO, specificare caratteristiche)
ALTRO
SORGENTE RADIOGENA
ANODO ROTANTE (SI/NO)
MACCHIE FOCALI | N.
DIMENSIONI (mm)
MATERIALI | ANODO
FINESTRA USCITA RAGGI X
CAPACITA' TERMICA (specificare, KHU) | ANODICA
COMPLESSO RADIOGENO
DISSIPAZIONE TERMICA (specificare, KHU/min) | ANODICA
COMPLESSO RADIOGENO
FILTRI | N E TIPO DISPONIBILI
COMBINAZIONI FUOCO/FILTRO
MODALITA' DI INSERZIONE
DOSE mR/mAs IN ARIA
DISPOSITIVO PER COLLIMAZIONE (specificare campi, cm)
ALTRO
STATIVO
TIPO
MOVIMENTI IN 2D | RANGE ESCURSIONE VERTICALE (cm)
RANGE E PRECISIONE DI ROTAZIONE (°)
VELOCITA' ANGOLARE DI ROTAZIONE (°/sec)
ACCELERAZIONE/DECELERAZIONE ROTAZIONE (°/sec)
INCLINAZIONE CRANIO-CAUDALE (°)
ALTRI
MOTORIZZATI (SI/NO)
TECNOLOGIA SISTEMA FRENANTE
PREDISPOSIZIONE MOVIMENTI PER TOMOSINTESI (SI/NO)
DISTANZA SID (cm)
PIANO D'APPOGGIO | MATERIALE
RANGE VARIAZIONE IN ALTEZZA (SENZA INGRANDIMENTO, cm)
ALTRO
DISPOSITIVO DI COMPRESSIONE
PIASTRE | DIMENSIONI (cm)
MATERIALE
POSIZIONAMENTO | MANUALE
AUTOMATICO (SPECIFICARE MODALITA' OPERATIVE)
COMANDI
RILASCIO | MANUALE
AUTOMATICO (SPECIFICARE MODALITA' OPERATIVE)
COMANDI
RANGE FORZA DI COMPRESSIONE (N) | MANUALE
MOTORIZZATA
VISUALIZZAZIONE/MEMORIZZAZIONE (specificare) | FORZA DI COMPRESSIONE
SPESSORE DI COMPRESSIONE
SISTEMI DI SICUREZZA
ACCESSORI DISPONIBILI
ALTRO
ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE, VISUALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
DETETTORE | TECNOLOGIA
VITA UTILE (anni)
DIMENSIONI (specificare, cm x cm)
AREA ATTIVA (specificare, cm x cm)
DQE0 (a 5 pl/mm, %)
MTF (a 5 pl/mm, %)
MODALITA' E PERIODICITA' DI CALIBRAZIONE (specificare)
IMMAGINE ACQUISITA | MATRICE (pixel x pixel)
DIMENSIONI PIXEL(micron)
RISOLUZIONE SPAZIALE (lp/mm)
RANGE DINAMICO (bit/pixel)
PROFONDITA' (bit)
PRODUTTIVITA' (immagini/h)
TEMPO DI ATTESA PER ANTEPRIMA COMPLETA (sec)
INGRANDIMENTI (specificare)
GRIGLIA ANTIDIFFUSIONE (caratteristiche, in particolare distanza tra le lemelle e materiale interposto)
MONITOR DI VISUALIZZAZIONE | N. E TIPOLOGIA
DIMENSIONI (")
RISOLUZIONE (pixel x pixel)
HARDWARE CONSOLE DI ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE (specificare caratteristiche)
IMMAGINE ELABORATA | MATRICE (pixel x pixel x bit)
RISOLUZIONE SPAZIALE (lp/mm)
PARAMETRI DISPONIBILI SULL'IMMAGINE (specificare)
FUNZIONI DI ELABORAZIONE DISPONIBILI (specificare)
SUPPORTI DI MEMORIA (specificare tipologia, capacità e N. immagini memorizzabili con matrice piena) | STATICA
RAM
ALTRO
ALTRO
SICUREZZA
DOSE AL LIVELLO DI CUTE (mGy)
GESTIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA DOSE EROGATA AL PAZIENTE (specificare)
SEGNALAZIONI/ALLARMI (specificare)
ALTRO
CONNETTIVITÀ
CLASSI DI SERVIZIO' DICOM 3 (SI/NO) | STORE
WORKLIST MANAGEMENT (WLM)
PRINT
QUERY/RETRIVE
MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP (MPPS)
STORAGE COMMITTMENT (SC)
VERIFICATION
BASIC PRINT
ALTRO
CONFORMITA' AI PROFILI IHE PER LA RADIOLOGIA (SI/NO)
ALTRO
ALIMENTAZIONE | TENSIONE (V)
POTENZA DI PICCO (W)
PESO (Kg) | APPARECCHIO
CONSOLE DI ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
DIMENSIONI (cm) | APPARECCHIO
CONSOLE DI ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
ACCESSORI DISPONIBILI | SPECIFICARE SE DI SERIE/OPZIONALI
CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE (specificare)
FDA
MARCATURA CE DM | DESTINAZIONE D'USO
CLASSE DI RISCHIO
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
ACCESSORIO PER BIOPSIA STEREOTASSICA
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO DM
CONFIGURAZIONE | NON DISPONIBILE/DI SERIE/OPZIONALE
PROCEDURE EFFETTUABILI
RISOLUZIONE SPAZIALE (lp/mm)
UNITA' DI SUPPORTO E POSIZIONAMENTO AGO | PIANO DI APPOGGIO: MATERIALE E DIMENSIONI (cm)
PIASTRA DI COMPRESSIONE: MATERIALE E DIMENSIONI FINESTRA DI BIOPSIA (cmXcm)
COMPRESSIONE: METODO E FORZA APPLICABILE (N)
SID (cm)
DISTANZA SORGENTE-PIANO D'APPOGGIO (cm)
FATTORE DI INGRANDIMENTO
ALTRO
SISTEMA DI GUIDA | CARATTERISTICHE
ANGOLO STEREOTASSI (°)
ACCURATEZZA POSIZIONAMENTO (mm)
RANGE MOVIMENTI LUNGO I TRE ASSI (mm, specificare se motorizzati o manuali)
RANGE ROTAZIONE BRACCIO (°)
UNITA' DI CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE | DISPLAY: TIPO, CARATTERISTICHE E DIMENSIONI (")
PARAMETRI IMPOSTABILI MANUALMENTE
PARAMETRI IMPUTATI AUTOMATICAMENTE
PARAMETRI VISUALIZZATI
ACCESSORI DISPONIBILI | SPECIFICARE SE DI SERIE/OPZIONALI
CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE (specificare)
FDA
MARCATURA CE DM | DESTINAZIONE D'USO
CLASSE DI RISCHIO
ALTRO
TOMOSINTESI
MODELLO
NUMERO DI REPERTORIO DM
MODI DI ACQUISIZIONE DISPONIBILI
MOVIMENTO TUBO (CONTINUO/A PASSI)
MODALITA' DI PASSAGGIO DA 2D A 3D
DOSE ADDIZIONALE AL LIVELLO DI CUTE (mGy)
ACQUISIZIONE | ROTAZIONE TOTALE (°)
ANGOLO TRA LE VARIE SCANSIONI (°)
N. DI IMMAGINI 2D PER SCANSIONE
DURATA TOTALE SCANSIONE (sec)
CAMPO ANGOLARE (N. ESPOSIZIONI ACQUISITE DURANTE LA SCANSIONE)
RICOSTRUZIONE | SPESSORE DI STRATO (mm)
TEMPO DI RICOSTRUZIONE (sec)
MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE (specificare)
DIMENSIONI IMMAGINI IN TOMOSINTESI (MB)
ACCESSORI DISPONIBILI | SPECIFICARE SE DI SERIE/OPZIONALI
CONFORMITA’ ALLE NORME TECNICHE (specificare)
FDA
MARCATURA CE DM | DESTINAZIONE D'USO
CLASSE DI RISCHIO
ALTRO