## DIGITALE
DITTA DISTRIBUTRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
SPECIALITA' CLINICHE
GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO
MONOBLOCCO | Sì/NO
FREQUENZA | (KHz)
ONDULAZIONE RESIDUA | (%)
POTENZA EROGATA MAX/MIN | (KW)
TENSIONE EROGATA MIN/MAX (KV) | SCOPIA
GRAFIA
CORRENTE EROGATA MIN/MAX (mA) | SCOPIA
GRAFIA
TEMPI DI ESPOSIZIONE MAX/MIN (S) | GRAFIA
REGOLAZIONI mAs
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA LUMINOSITA' (ABS) | SCOPIA
CONTROLLO AUTOMATICO DELL'ESPOSIZIONE (AEC) | GRAFIA
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA DOSE
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | SPECIFICARE CARATTERISTICHE
ALTRO
SORGENTE RADIOGENA
ANODO ROTANTE | Sì/NO
POTENZA | (KW)
FUOCO/HI | N.
DIMENSIONI (mm)
CAPACITA' TERMICA | (KHU)
DISPERSIONE TERMICA | (KHU/min)
FILTRAZIONE TOTALE | (mm Al equivalenti)
COLLIMAZIONE
BRACCIO A C
MOVIMENTI | ROTAZIONE ASSE VERTICALE (°)
ROTAZIONE ASSE ORIZZONTALE (°)
ELEVAZIONE ARCO (mm)
SPOSTAMENTO ORIZZONTALE ARCO (mm)
MOVIMENTO ORBITALE ARCO (°)
ALTRO
ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | TUBO INCLUSO
PROFONDITA' UTILE (mm)
SPAZIO LIBERO TUBO DETETTORE | (cm)
MOTORIZZAZIONE | Sì/NO
DISTANZA FUOCO DETETTORE | (cm)
ISOCENTRISMO
PERCORSO CAVI INTEGRATO | SI/NO
ALTRO
DETETTORE
MODELLO
TECNOLOGIA
DIMENSIONI | DETETTORE (mm)
AREA TOTALE SENSIBILE (cm2)
PIXEL | N.
DIMENSIONI (micron)
RISOLUZIONE SPAZIALE | (lp/mm)
RANGE DINAMICO | (bit/pixel)
PROFONDITA' BIT IN ACQUISIZIONE | (bit)
DQE(0) | (%)
CALIBRAZIONE
GRIGLIA ANTIDIFFUSIONE | SI/NO
ALTRO
ACQUISIZIONE IMMAGINI
MODALITA' DI ACQUISIZIONE | TECNICHE LIBERE
PROGRAMMI ANATOMICI MEMORIZZATI
ALTRO
MODALITA' DI COMANDO | PEDALIERA (SPECIFICARE FUNZIONI)
PULSANTE RAGGI
ALTRO
CADENZA ACQUISIZIONE IMMAGINI (CON MATRICE PIENA DI ELABORAZIONE) imm/sec | SCOPIA PULSATA
VASCOLARE
CARDIO
SCOPIA | SNAPSHOT
ALTRO
3 D | VOLUME DI ACQUISIZIONE (VOXEL, cm)
CAMPO DI SCANSIONE (°)
TEMPO DI SCANSIONE (sec, specificare n. e risoluzione immagini 2D)
TECNICHE DI RICOSTRUZIONE/PRESENTAZIONE DISPONIBILI
COMPATIBILITA' CON SISTEMI DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA
ALTRO
ALTRO
ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE/ ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
CONFIGURAZIONE WORKSTATION | A BORDO DELL'APPARECCHIO/SU STAZIONE SEPARATA
MATRICE D'IMMAGINE ELABORATA | (pixel x pixel x bit)
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE STATICA (specificare capacità (MB), N. e formato immagini) | HD: TIPO, CAPACITA' (MB), N. IMMAGINI MEMORIZZABILI (CON MATRICE PIENA DI ELABORAZIONE)
MASTERIZZATORE
ALTRI SUPPORTI (specificare tipo)
RAM | CAPACITA' (MB)
N. IMMAGINI VISUALIZZABILI CONTEMPORANEAMENTE
CINEREVIEW | Sì/NO
SW DI ELABORAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI | PER ESAMI ANGIOGRAFICI (DA)
ROAD MAPPING
SOTTRAZIONE D'IMMAGINE (DSA)
TRACE
RICOSTRUZIONE 3D
DATABASE PAZIENTI CON PASSWORD DI ACCESSO
STAMPA
ALTRO
MONITOR | N. E TIPO
MODALITA' DI SCANSIONE (N. linee/scansione, frequenza Hz)
RISOLUZIONE (pixel x pixel)
USCITE IMMAGINE | ANALOGICHE
DIGITALI
COMPATIBILITA' DICOM 3 | SPECIFICARE GLI OGGETTI DI INFORMAZIONE E LE CLASSI DI SERVIZIO ASSOCIATE (SOP) COME CLIENT E/O SERVER
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SUPPORTATI
ALTRO
SISTEMA
SOLUZIONI PER CONTROLLO/OTTIMIZZAZIONE DOSE AL PAZIENTE | SPECIFICARE
ALIMENTAZIONE | TENSIONE (V)
POTENZA DI PICCO (W)
PESO (Kg) | APPARECCHIO
STAZIONE ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
DIMENSIONI (ALTEZZAxLARGEZZAxLUNGHEZZA, cm) | APPARECCHIO A RIPOSO
STAZIONE ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
ACCESSORI (specificare se di serie od opzionali) | DOSIMETRO PAZIENTE
CENTRATORE LASER (specificare caratteristiche)
FRENI (SPECIFICARE CARATTERISTICHE)
DISPOSITIVO SPAZZA CAVI
STAMPANTE INTEGRATA (SPECIFICARE CARATTERISTICHE)
ALTRO
PERIFERICHE COLLEGABILI
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
MARCATURA CE DM | DESTINAZIONE D'USO
CLASSE DI RISCHIO
N. ISCRIZIONE REPERTORIO DM

## ANALOGICO
DITTA DISTRIBUTRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO DELL'ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
SPECIALITA' CLINICHE
GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO
MONOBLOCCO | Sì/NO
FREQUENZA | (KHz)
ONDULAZIONE RESIDUA | (%)
POTENZA EROGATA MAX/MIN | (KW)
TENSIONE EROGATA MIN/MAX (KV) | SCOPIA
GRAFIA
CORRENTE EROGATA MIN/MAX (mA) | SCOPIA
GRAFIA
TEMPI DI ESPOSIZIONE MAX/MIN (S) | GRAFIA
REGOLAZIONI mAs
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA LUMINOSITA' (ABS) | SCOPIA
CONTROLLO AUTOMATICO DELL'ESPOSIZIONE (AEC) | GRAFIA
CONTROLLO AUTOMATICO DELLA DOSE
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | SPECIFICARE CARATTERISTICHE
ALTRO
SORGENTE RADIOGENA
ANODO ROTANTE | Sì/NO
POTENZA | (KW)
FUOCO/HI | N.
DIMENSIONI (mm)
CAPACITA' TERMICA | (KHU)
DISPERSIONE TERMICA | (KHU/min)
FILTRAZIONE TOTALE | (mm Al equivalenti)
COLLIMAZIONE
BRACCIO A C
MOVIMENTI | ROTAZIONE ASSE VERTICALE (°)
ROTAZIONE ASSE ORIZZONTALE (°)
ELEVAZIONE ARCO (mm)
SPOSTAMENTO ORIZZONTALE ARCO (mm)
MOVIMENTO ORBITALE ARCO (°)
ALTRO
ALTEZZA MINIMA DA TERRA (mm) | TUBO INCLUSO
PROFONDITA' UTILE (mm)
SPAZIO LIBERO TUBO DETETTORE | (cm)
MOTORIZZAZIONE | Sì/NO
DISTANZA FUOCO DETETTORE | (cm)
ISOCENTRISMO
PERCORSO CAVI INTEGRATO | SI/NO
ALTRO
INTENSIFICATORE DI BRILLANZA
CAMPI | N.
DIMENSIONE (")
EFFICIENZA DI CONVERSIONE | (Cd/m2)/(mR/s)
RISOLUZIONE | (pl/cm)
RAPPORTO DI CONTRASTO
QDE | (%)
ALTRO
CATENA TELEVISIVA
TELECAMERA | TIPO
RISOLUZIONE MATRICE D'IMMAGINE IN ACQUISIZIONE (pixel x pixel)
MONITOR | TIPO
MODALITA' DI SCANSIONE (N. linee/scansione, frequenza Hz)
RISOLUZIONE (pixel x pixel)
ALTRO
ACQUISIZIONE IMMAGINI
MODALITA' DI ACQUISIZIONE | TECNICHE LIBERE
PROGRAMMI ANATOMICI MEMORIZZATI
ALTRO
MODALITA' DI COMANDO | PEDALIERA (SPECIFICARE FUNZIONI)
PULSANTE RAGGI
ALTRO
CADENZA ACQUISIZIONE IMMAGINI (CON MATRICE PIENA DI ELABORAZIONE) imm/sec | SCOPIA PULSATA
VASCOLARE
CARDIO
SCOPIA | SNAPSHOT
ALTRO
3 D | VOLUME DI ACQUISIZIONE (VOXEL, cm)
CAMPO DI SCANSIONE (°)
TEMPO DI SCANSIONE (sec, specificare n. e risoluzione immagini 2D)
TECNICHE DI RICOSTRUZIONE/PRESENTAZIONE DISPONIBILI
COMPATIBILITA' CON SISTEMI DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA
ALTRO
ALTRO
ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE/ ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
CONFIGURAZIONE WORKSTATION | A BORDO DELL'APPARECCHIO/SU STAZIONE SEPARATA
MATRICE D'IMMAGINE ELABORATA | (pixel x pixel x bit)
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE STATICA (specificare capacità (MB), N. e formato immagini) | HD: TIPO, CAPACITA' (MB), N. IMMAGINI MEMORIZZABILI (CON MATRICE PIENA DI ELABORAZIONE)
MASTERIZZATORE
ALTRI SUPPORTI (specificare tipo)
RAM | CAPACITA' (MB)
N. IMMAGINI VISUALIZZABILI CONTEMPORANEAMENTE
CINEREVIEW | Sì/NO
SW DI ELABORAZIONE/ARCHIVIAZIONE IMMAGINI | PER ESAMI ANGIOGRAFICI (DA)
ROAD MAPPING
SOTTRAZIONE D'IMMAGINE (DSA)
TRACE
RICOSTRUZIONE 3D
DATABASE PAZIENTI CON PASSWORD DI ACCESSO
STAMPA
ALTRO
MONITOR | N. E TIPO
MODALITA' DI SCANSIONE (N. linee/scansione, frequenza Hz)
RISOLUZIONE (pixel x pixel)
USCITE IMMAGINE | ANALOGICHE
DIGITALI
COMPATIBILITA' DICOM 3 | SPECIFICARE GLI OGGETTI DI INFORMAZIONE E LE CLASSI DI SERVIZIO ASSOCIATE (SOP) COME CLIENT E/O SERVER
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SUPPORTATI
ALTRO
SISTEMA
SOLUZIONI PER CONTROLLO/OTTIMIZZAZIONE DOSE AL PAZIENTE | SPECIFICARE
ALIMENTAZIONE | TENSIONE (V)
POTENZA DI PICCO (W)
PESO (Kg) | APPARECCHIO
STAZIONE ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
DIMENSIONI (ALTEZZAxLARGEZZAxLUNGHEZZA, cm) | APPARECCHIO A RIPOSO
STAZIONE ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
ACCESSORI (specificare se di serie od opzionali) | DOSIMETRO PAZIENTE
CENTRATORE LASER (specificare caratteristiche)
FRENI (SPECIFICARE CARATTERISTICHE)
DISPOSITIVO SPAZZA CAVI
STAMPANTE INTEGRATA (SPECIFICARE CARATTERISTICHE)
ALTRO
PERIFERICHE COLLEGABILI
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
MARCATURA CE DM | DESTINAZIONE D'USO
CLASSE DI RISCHIO
N. ISCRIZIONE REPERTORIO DM