## QUESTIONARIO
DITTA DISTRIBUTRICE
SCANNER PER LA DIGITALIZZAZIONE DI VETRINI
FABBRICANTE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
TIPOLOGIA DI SCANSIONE (specificare tecnologia di illuminazione) | CAMPO CHIARO
FLUORESCENZA
ALTRO
PREPARATI COMPATIBILI | ISTOLOGIA (specificare modalità di fissazione)
ISTOCHIMICA/IMMUNOISTOCHIMICA (specificare modalità di fissazione)
SEZIONI CONGELATE
CITOLOGIA
ALTRO
SISTEMA DI SCANSIONE (specificare per ciascuna tipologia di scansione) | MASSIMA REGIONE DI SCANSIONE (mmXmm)
MODALITA' (AUTOMATICA/MANUALE, LINEARE/2D/Z-STACK/ALTRO, specificare)
MESSA A FUOCO (AUTOMATICA/MANUALE)
VELOCITA' (vetrini/ora, per vetrini 15X15 mm, 40X)
ALTRO
SENSORE DI SCANSIONE (specificare eventualmente per ciascuna tipologia di scansione) | TIPOLOGIA
RISOLUZIONE (MP)
DIMENSIONI PIXEL (micron)
PROFONDITA' DI ACQUISIZIONE (bit)
FOV (mmXmm)
ALTRO
OTTICHE (specificare eventualmente per ciascuna tipologia di scansione) | TIPOLOGIA
INGRANDIMENTI e NA
DIMENSIONI PIXEL (micron, specificare per ciascun ingrandimento ottico)
ALTRO
IMMAGINE DIGITALE (specificare per ciascuna tipologia di scansione) | RISOLUZIONE (micron/pixel per ciascun ingrandimento ottico)
FORMATO (DICOM/altro)
ALGORITMI DI COMPRESSIONE (specificare, con/senza perdita di informazione)
DIMENSIONI (Kb)
ACQUISIZIONE IMMAGINE OVERVIEW (specificare caratteristiche e risoluzione micron/pixel)
ALTRO
CARICAMENTO | CAPACITA' TOTALE (N. DI VETRINI)
MODALITA' (AUTOMATICA/MANUALE/CONTINUA)
N. E TIPOLOGIA DI RACK (specificare marche/modelli compatibili)
N. VETRINI/RACK
ALTRO
VETRINI E COPRIOGETTO COMPATIBILI | TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE E DIMENSIONI (mmXmm)
ETICHETTATURA COMPATIBILE | CARATTERISTICHE LABEL AREA DEL VETRINO
TIPOLOGIA DI CODICI SUPPORTATI
COMPATIBILITA' LETTORI DI CODICI A BARRE (specificare)
ALTRO
FUNZIONI | IDENTIFICAZIONE AREA DI SCANSIONE (specificare automatica/manuale)
CALIBRAZIONE (specificare automatica/manuale)
CONTROLLO QUALITA' (specificare automatico/manuale)
ALTRE FUNZIONALITA'
CONNETTIVITA' E INTEROPERABILITA' | INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
CARATTERISTICHE RETE
COMPATIBILITA' LIS (specificare marche/modelli)
COMPATIBILITA' DICOM3 (specificare classi di servizio)
COMPATIBILITA' HL7
ALTRO
CARATTERISTICHE FISICHE | DIMENSIONI (cmXcmXcm)
PESO (Kg)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (specificare)
REGOLATORIO | CONFORMITA' NORME TECNICHE
MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
N ISCRIZIONE RDM/BD Ministero della Salute
CONFORMITA' GDPR PRIVACY (specificare)
WORKSTATION DI GESTIONE (specificare se se integrata o meno e requisiti minimi) | TIPOLOGIA E VELOCITA' CPU (GHz)
SCHEDA VIDEO
CAPACITA' RAM (GB)
CAPACITA' HD (GB)
SISTEMA OPERATIVO
SOFTWARE DI GESTIONE (specificare caratteristiche e funzionalità)
ANTIVIRUS COMPATIBILI (proprietari/dell'Azienda Sanitaria)
INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
TIPOLOGIA, DIMENSIONI, RISOLUZIONE (formato/pixelxpixel) EVENTUALI ALTRE CARATTERISTICHE MONITOR
CONFORMITA' NORME TECNICHE
EVENTUALE MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
ALTRE CARATTERISTICHE
WORKSTATION DI REFERTAZIONE (specificare requisiti minimi) | TIPOLOGIA E VELOCITA' CPU (GHz)
SCHEDA VIDEO
CAPACITA' RAM (GB)
CAPACITA' HD (GB)
SISTEMA OPERATIVO
INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
CONFORMITA' NORME TECNICHE
EVENTUALE MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
ALTRE CARATTERISTICHE
MONITOR DI VISUALIZZAZIONE E REFERTAZIONE IMMAGINE VETRINO DIGITALIZZATO
FABBRICANTE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
TIPOLOGIA E DIMENSIONI | (specificare, ")
ANGOLO DI VISTA (°)
SCANSIONE | MODALITA' (progressiva/interlacciata)
FREQUENZA (Hz)
RAPPORTO DI DIMENSIONI
RISOLUZIONE | (pixelXpixel)
COLORE | GAMMA (milioni)
PROFONDITA' (bit)
MODALITA' DI CALIBRAZIONE (manuale/automatica, specificare mappa di riferimento)
LUMINOSITA' | cd/m2
RAPPORTO DI CONTRASTO
CONTROLLO QUALITA'/CALIBRAZIONI | TIPOLOGIA E MODALITA' (automatica/manuale, hardware/software)
ALTRO
CONNETTIVITA' | USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
ALTRO
CARATTERISTICHE FISICHE | DIMENSIONI (cmXcmXcm)
PESO (Kg)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (specificare)
REGOLATORIO | CONFORMITA' NORME TECNICHE
EVENTUALE MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
EVENTUALE N ISCRIZIONE RDM/BD Ministero della Saute
STAMPIGLIATRICE DI VETRINI
FABBRICANTE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO ULTIMA VERSIONE
SITO PRODUTTIVO
PREPARATI COMPATIBILI | ISTOLOGIA (specificare modalità di fissazione)
ISTOCHIMICA/IMMUNOISTOCHIMICA (specificare modalità di fissazione)
CITOLOGIA
ALTRO
TECNOLOGIA DI STAMPA | GETTO D'INCHIOSTRO/TERMICA/LASER/ALTRO (specificare)
RISOLUZIONE (dpi)
RESISTENZA ALLA CANCELLAZIONE (specificare)
COLORE (specificare)
CARATTERI/CODICI DI STAMPA DISPONIBILI
ORIENTAMENTO (°)
AREA DI STAMPA (mmXmm)
ALTRO
MODALITA' DI STAMPA | AUTOMATICA/MANUALE
SINGOLO VETRINO/SERIE
ALTRO
VETRINI/BIOCASSETTE COMPATIBILI | TIPOLOGIA (specificare marche/modelli compatibili)
CARATTERISTICHE E DIMENSIONI (mmXmm)
ALTRO
VELOCITA' DI STAMPA | VETRINI/min
CAPACITA' DI CARICO | N. E TIPOLOGIA DI CARICATORI (specificare marche/modelli compatibili)
N. VETRINI/CARICATORE
STAZIONE DI SCARICO AUTOMATICA PER VETRINI STAMPATI | SI/NO/OPZIONALE (specificare N. vetrini)
EVENTI/ALLARMI | STAZIONE DI CARICO PIENA/VUOTA
STAZIONE DI SCARICO PIENA/VUOTA
MALFUNZIONAMENTI (specificare)
ALTRO
ACUSTICI/VISIVI
DISPLAY | TIPOLOGIA
INFORMAZIONI VISUALIZZATE
ALTRE FUNZIONI
MODALITA' DI IMPOSTAZIONE
CONNETTIVITA' E INTEROPERABILITA' | INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
CARATTERISTICHE RETE
COMPATIBILITA' LIS (specificare marche/modelli)
COMPATIBILITA' WINDOWS
COMPATIBILITA' HL7
ALTRO
COMPATIBILITA' LETTORI DI CODICI A BARRE | SPECIFICARE
MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO (specificare vita utile) | DISPOSITIVO DI STAMPA (specificare modalità di sostituzione)
ALTRO
CARATTERISTICHE FISICHE E DI ALIMENTAZIONE | DIMENSIONI (cmXcmXcm)
PESO (Kg)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (specificare)
REGOLATORIO | CONFORMITA' NORME TECNICHE
MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
N ISCRIZIONE RDM/BD Ministero della Saute
CONFORMITA' GDPR PRIVACY (specificare)
WORKSTATION DI GESTIONE (specificare se integrata o meno e requisiti minimi) | TIPOLOGIA E VELOCITA' CPU (GHz)
SCHEDA VIDEO
CAPACITA' RAM (GB)
CAPACITA' HD (GB)
SISTEMA OPERATIVO
SOFTWARE DI GESTIONE (specificare caratteristiche e funzionalità)
ANTIVIRUS COMPATIBILI (proprietari/dell'Azienda Sanitaria)
INGRESSI DIGITALI (numero e tipologie)
USCITE DIGITALI (numero e tipologie)
TIPOLOGIA, DIMENSIONI, RISOLUZIONE (formato/pixelxpixel) EVENTUALI ALTRE CARATTERISTICHE MONITOR
CONFORMITA' NORME TECNICHE
EVENTUALE MARCATURA CE IVD (specificare direttiva/regolamento, classe di rischio e destinazione d'uso)
ALTRE CARATTERISTICHE